## СО В 20-17
Объект исследования |  |  |  | Вода питьевая, природная
Контролироуемый показатель |  |  |  | БПК 5
Шифр образца контроля |  |  |  | СО В 20-17
Аттестованное значение, мг О2/дм³ (по паспорту ГСО) |  |  |  | 3,50 ± 0,16
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лаборатории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ (мг О2/дм³) | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 4604 | Титриметрический | 3,45 ± 0,90 | 0.1 | Удовлетворительно
2 | 6805 | Амперометрический | 3,70 ± 0,52 | 0.3 | Удовлетворительно
3 | 6820 | Титриметрический | 1,7 ± 0,4 | 2.6 | Сомнительно
4 | 6828 | Титриметрический | 3,53 ± 0,92 | 0.04 | Удовлетворительно
5 | 7802 | Титриметрический | 2,45 ± 0,45 | 1.5 | Удовлетворительно
6 | 7808 | Титриметрический | 1,20 ± 0,31 | 3.3 | Неудовлетворительно