## ОСО П 22-17
Объект исследования |  |  |  | Почва (подвижные формы металлов)
Контролироуемый показатель |  |  |  | МАРГАНЕЦ
Шифр образца контроля |  |  |  | ОСО П 22-17
Аттестованное значение, мг/кг (по паспорту ОСО) |  |  |  | 31,3±1,6
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лаборатории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ (мг/кг) | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 1403 | ААС | 77,8±14,0 | 16.5 | Неудовлетворительно
2 | 6801 | ААС | 32±10 | 0.2 | Удовлетворительно
3 | 6816 | ААС | 34,9±6,3 | 1.3 | Удовлетворительно
4 | 6817 | ААС | 32,5±5,9 | 0.4 | Удовлетворительно
Объект исследования |  |  |  | Почва (подвижные формы металлов)
Контролироуемый показатель |  |  |  | РТУТЬ
Шифр образца контроля |  |  |  | ОСО П 22-17
Аттестованное значение, мг/кг (по паспорту ОСО) |  |  |  | 0,022±0,001
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лаборатории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ (мг/кг) | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 4105 | ААС | 0,024±0,011 | 0.4 | Удовлетворительно
2 | 4610 | ААС | 0,020±0,009 | 0.4 | Удовлетворительно
3 | 6816 | ААС | 0,023±0,007 | 0.3 | Удовлетворительно
4 | 6817 | ААС | 0,023±0,012 | 0.2 | Удовлетворительно
5 | 8701 | ААС | 0,027±0,010 | 1 | Удовлетворительно