## СПО ПК Б 36-17
Объект исследования |  |  | Имитант парфюмерно-косметической продукции "Крем для ног"
Контролируемый показатель |  |  | Escherichia coli в 0,1г
Шифр образца контроля |  |  | СПО ПК Б 36-17
Характеристика образца |  |  | Escherichia coli
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лаборатории | Результат испытаний | НД на метод исследования | Заключение
|  | Escherichia coli в 0,1г обнаружена | ГОСТ ISO 21150-2013 | Удовлетворительно
1 | 4610 | Escherichia coli в 0,1г обнаружена | ГОСТ ISO 21150-2013 (ИСО 21150:2006) | Удовлетворительно
2 | 6818 | Escherichia coli в 0,1г обнаружена | ГФ XII ч.1 с.160 (ОФС 42-0067-07) | Удовлетворительно
3 | 7701 | Escherichia coli в 0,1г обнаружена | ГОСТ ISO 21150-2013 | Удовлетворительно