## СО П 4-17
Объект исследования |  |  |  | Почва
Контролироуемый показатель |  |  |  | НЕФТЕПРОДУКТЫ
Шифр образца контроля |  |  |  | СО П 40-17 (1)
Аттестованное значение (по паспорту ГСО), мг/кг |  |  |  | 1100±77
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лаборатории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 4102 | ИКС | 1311±328 | 1.53 | удовлетворительно
2 | 4103 | ИКС | 776±194 | 2.4 | сомнительно
3 | 6801 | ИКС | 1100±220 | 0 | удовлетворительно
4 | 6810 | Гравиметрия | 1150±311 | 0.4 | удовлетворительно
5 | 6828 | Гравиметрия | 970±388 | 0.9 | удовлетворительно
6 | 8810 | ИКС | 1329±332 | 1.7 | удовлетворительно
Объект исследования |  |  |  | Почва
Контролироуемый показатель |  |  |  | НЕФТЕПРОДУКТЫ
Шифр образца контроля |  |  |  | СО П 40-17 (2)
Аттестованное значение (по результатам МСИ), мг/кг |  |  |  | 284,4±18,4
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лаборатории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 4108 | Флуориметрия | 317±79 | 0.9 | удовлетворительно
2 | 4109 | Флуориметрия | 315±79 | 0.9 | удовлетворительно
3 | 4110 | Флуориметрия | 310±77 | 0.7 | удовлетворительно
4 | 4111 | Флуориметрия | 300±75 | 0.4 | удовлетворительно
5 | 4114 | Флуориметрия | 285±71 | 0 | удовлетворительно
6 | 5101 | Флуориметрия | 271±68 | 0.4 | удовлетворительно
7 | 6805 | Флуориметрия | 277±69 | 0.2 | удовлетворительно
8 | 8401 | Флуориметрия | 282±71 | 0.1 | удовлетворительно
9 | 8802 | Флуориметрия | 265±66 | 0.6 | удовлетворительно
10 | 8804 | Флуориметрия | 239±96 | 1.3 | удовлетворительно
11 | 8808 | Флуориметрия | 267±67 | 0.5 | удовлетворительно