## 46-17нитраты
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: НИТРАТЫ в воде питьевой, природной
Шифр образца контроля |  |  |  |  | СО МСВ 46-17
Аттестованное значение, мг/дм³ |  |  |  |  | 25,00±0,88
Количество лабораторий/результатов |  |  |  |  | 6/6
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  |  | нет
Характеристика погрешности (±δ)%, (по ГОСТ 27384-2002) |  |  |  |  | 15
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ, мг/дм3 | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 4611 | ФЭК | 20,0±2,4 | 2.7 | Сомнительно
2 | 4617 | ФЭК | 28,0±3,4 | 1.6 | Удовлетворительно
3 | 6502 | ФЭК | 30,8±4,6 | 3.1 | Неудовлетворительно
4 | 6828 | ФЭК | 24,5 ±3,6 | 0.3 | Удовлетворительно
5 | 8803 | КЭФ | 24,0±2,0 | 0.5 | Удовлетворительно
6 | 8810 | ИХ | 23,3±3,0 | 0.9 | Удовлетворительно

## аммоний 46-17
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: АММОНИЙ в воде питьевой, природной
Шифр образца контроля |  |  |  |  | СО МСВ 46-17
Аттестованное значение, мг/дм³ |  |  |  |  | 2,48±0,23
Количество лабораторий/результатов |  |  |  |  | 5/6
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  |  | нет
Характеристика погрешности (±δ)%, (по ГОСТ 27384-2002) |  |  |  |  | 20
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ, мг/дм3 | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 3101 | ФЭК | 2,6±0,5 | 0.5 | Удовлетворительно
2 | 4611 | ФЭК | 2,60±0,55 | 0.5 | Удовлетворительно
3 | 4617 | ФЭК | 2,3±0,5 | 0.7 | Удовлетворительно
4 | 6828 | ФЭК | 2,7±0,5 | 0.9 | Удовлетворительно
5 | 8001(1) | ФЭК | 2,31±0,46 | 0.7 | Удовлетворительно
6 | 8001(2) | КЭФ | 2,37±0,33 | 0.4 | Удовлетворительно

## сульфаты 46-17
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: СУЛЬФАТЫ в воде питьевой, природной
Шифр образца контроля |  |  |  |  | СО МСВ 46-17
Аттестованное значение, мг/дм³ |  |  |  |  | 103,30±3,62
Количество лабораторий/результатов |  |  |  |  | 6/6
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  |  | нет
Характеристика погрешности (±δ)%, (по ГОСТ 27384-2002) |  |  |  |  | 10
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ, мг/дм3 | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 4611 | ФЭК | 98,0±15,0 | 1 | Удовлетворительно
2 | 4617 | ФЭК | 100,0±15,0 | 0.6 | Удовлетворительно
3 | 6502 | ТТ | 110,4±11,0 | 1.4 | Удовлетворительно
4 | 6828 | ФЭК | 107,0±16,0 | 0.7 | Удовлетворительно
5 | 8803 | КЭФ | 100,0±10,0 | 0.6 | Удовлетворительно
6 | 8810 | ИХ | 104,3±13,6 | 0.2 | Удовлетворительно

## фосфаты 46-17
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: ФОСФАТЫ в воде питьевой, природной
Шифр образца контроля |  |  |  |  | СО МСВ 46-17
Аттестованное значение, мг/дм³ |  |  |  |  | 3,50±0,12
Количество лабораторий/результатов |  |  |  |  | 6/6
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  |  | нет
Характеристика погрешности (±δ)%, (по ГОСТ 27384-2002) |  |  |  |  | 30
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ, мг/дм3 | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 4609 | КЭФ | 3,31±0,33 | 0.36 | Удовлетворительно
2 | 4611 | ФЭК | 3,5±0,5 | 0 | Удовлетворительно
3 | 4617 | ФЭК | 3,5±0,5 | 0 | Удовлетворительно
4 | 6828 | ФЭК | 3,5±0,5 | 0 | Удовлетворительно
5 | 8803 | КЭФ | 3,6±0,4 | 0.19 | Удовлетворительно
6 | 8810 | ИХ | 2,74±0,36 | 1.45 | Удовлетворительно

## фториды 46-17
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: ФТОРИДЫ в воде питьевой, природной
Шифр образца контроля |  |  |  |  | СО МСВ 46-17
Аттестованное значение, мг/дм³ |  |  |  |  | 0,221±0,027
Количество лабораторий/результатов |  |  |  |  | 8/8
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  |  | нет
Характеристика погрешности (±δ)%, (по ГОСТ 27384-2002) |  |  |  |  | 15
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ, мг/дм3 | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 1301 | ПТ | 0,21±0,03 | 0.68 | Удовлетворительно
2 | 1302 | ФЭК | 0,21±0,01 | 0.68 | Удовлетворительно
3 | 1305 | ФЭК | 0,21±0,01 | 0.68 | Удовлетворительно
4 | 1306 | ПТ | 0,20±0,03 | 1.28 | Удовлетворительно
5 | 4609 | КЭФ | 0,29±0,05 | 4.14 | Неудовлетворительно
6 | 6828 | ФЭК | 0,24±0,04 | 1.13 | Удовлетворительно
7 | 8803 | КЭФ | 0,20±0,04 | 1.28 | Удовлетворительно
8 | 8810 | ИХ | 0,325±0,042 | 6.25 | Неудовлетворительно

## хлориды 46-17
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: ХЛОРИДЫ в воде питьевой, природной
Шифр образца контроля |  |  |  |  | СО МСВ 46-17
Аттестованное значение, мг/дм³ |  |  |  |  | 30,0±1,1
Количество лабораторий/результатов |  |  |  |  | 6/6
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  |  | нет
Характеристика погрешности (±δ)%, (по ГОСТ 27384-2002) |  |  |  |  | 15
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ, мг/дм3 | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 4611 | ТТ | 33,0±4,0 | 1.33 | Удовлетворительно
2 | 4617 | ТТ | 30,0±3,3 | 0 | Удовлетворительно
3 | 6502 | ТТ | 31,2±2,8 | 0.53 | Удовлетворительно
4 | 6828 | ТТ | 28,5±4,2 | 0.67 | Удовлетворительно
5 | 8803 | КЭФ | 29,0±3,0 | 0.44 | Удовлетворительно
6 | 8810 | ИХ | 30,5±4,0 | 0.22 | Удовлетворительно

## железо общее 46-17
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: Железо общее в воде питьевой, природной
Шифр образца контроля |  |  |  |  | СО МСВ 46-17
Аттестованное значение, мг/дм³ |  |  |  |  | 0,150±0,005
Количество лабораторий/результатов |  |  |  |  | 7/7
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  |  | 1 (4617)
Характеристика погрешности (±δ)%, (по ГОСТ 27384-2002) |  |  |  |  | 25
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ, мг/дм3 | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 2401 | ФЭК | 0,150±0,035 | 0 | Удовлетворительно
2 | 4611 | ФЭК | 0,17±0,04 | 1.1 | Удовлетворительно
3 | 4617 | ФЭК | 0,35±0,08 | 10.67 | Неудовлетворительно
4 | 5301 | ААС | 0,14±0,04 | 0.5 | Удовлетворительно
5 | 6502 | ФЭК | 0,18±0,04 | 1.6 | Удовлетворительно
6 | 6828 | ФЭК | 0,15±0,03 | 0 | Удовлетворительно
7 | 8803 | ФЭК | 0,20±0,03 | 2.7 | Сомнительный