## СПО ПМ 51-17
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: Этилацетат в имитанте водной вытяжки из полимерного материала (идентификация и количественное определение)
Шифр образца контроля |  |  |  |  | СПО ПМ 51-17
Аттестованное значение, мг/дм³ |  |  |  |  | 0,319±0,068
Количество лабораторий/результатов |  |  |  |  | 9/8
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  |  | нет
Характеристика погрешности (±δ)%, (по НД на МВИ) |  |  |  |  | 22,9
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | НД на МВИ | Результат анализа ±Δ, мг/дм3 | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 3101 | МУК 4.1.3166-14 | 0,294±0,067 | 0.7 | Удовлетворительно
2 | 5601 | нет | Результат не представлен в связи с отсутствием технических возможностей | нет | нет
3 | 6501 | МУК 4.1.3166-14 | 0,31±0,07 | 0.3 | Удовлетворительно
4 | 6802 | МУК 4.1.3166-14 | 0,30±0,07 | 0.5 | Удовлетворительно
5 | 6828 | МУК 4.1.3166-14 | 0,40±0,09 | 2.2 | Сомнительно
6 | 6836 | МУК 4.1.3166-14 | 0,38±0,09 | 1.7 | Удовлетворительно
7 | 7701 | МУК 4.1.3166-14 | 0,38±0,08 | 1.7 | Удовлетворительно
8 | 7801 | МУК 4.1.3166-14 | 0,210±0,048 | 2.9 | Сомнительно
9 | 8201 | МУК 4.1.3166-14 | 0,280±0,064 | 1.1 | Удовлетворительно
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: Н-пропанол в водной вытяжке из полимерного материала (идентификация и количественное определение)
Шифр образца контроля |  |  |  |  | СПО ПМ 51-17
Аттестованное значение, мг/дм³ |  |  |  |  | 0,601±0,110
Количество лабораторий/результатов |  |  |  |  | 9/8
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  |  | нет
Характеристика погрешности (±δ)%, (по НД на МВИ) |  |  |  |  | 17,2
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | НД на МВИ | Результат анализа ±Δ, мг/дм3 | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 3101 | МУК 4.1.3166-14 | 0,578±0,099 | 0.5 | Удовлетворительно
2 | 5601 | нет | Результат не представлен в связи с отсутствием технических возможностей | нет | нет
3 | 6501 | МУК 4.1.3166-14 | 0,57±0,01 | 0.6 | Удовлетворительно
4 | 6802 | МУК 4.1.3166-14 | 0,59±0,10 | 0.2 | Удовлетворительно
5 | 6828 | МУК 4.1.3166-14 | 0,71±0,12 | 2.1 | Сомнительно
6 | 6836 | МУК 4.1.3166-14 | 0,72±0,12 | 2.3 | Сомнительно
7 | 7701 | МУК 4.1.3166-14 | 0,67±0,11 | 1.3 | Удовлетворительно
8 | 7801 | МУК 4.1.3166-14 | 0,510±0,088 | 1.8 | Удовлетворительно
9 | 8201 | МУК 4.1.3166-14 | 0,463±0,080 | 2.7 | Сомнительно
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: Изобутанол в водной вытяжке из полимерного материала (идентификация и количественное определение)
Шифр образца контроля |  |  |  |  | СПО ПМ 51-17
Аттестованное значение, мг/дм³ |  |  |  |  | 0,623±0,078
Количество лабораторий/результатов |  |  |  |  | 9/8
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  |  | нет
Характеристика погрешности (±δ)%, (по НД на МВИ) |  |  |  |  | 17,3
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | НД на МВИ | Результат анализа ±Δ, мг/дм3 | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 3101 | МУК 4.1.3166-14 | 0,581±0,101 | 0.8 | Удовлетворительно
2 | 5601 | нет | Результат не представлен в связи с отсутствием технических возможностей | нет | нет
3 | 6501 | МУК 4.1.3166-14 | 0,61±0,11 | 0.2 | Удовлетворительно
4 | 6802 | МУК 4.1.3166-14 | 0,69±0,12 | 1.3 | Удовлетворительно
5 | 6828 | МУК 4.1.3166-14 | 0,66±0,11 | 0.7 | Удовлетворительно
6 | 6836 | МУК 4.1.3166-14 | 0,67±0,12 | 0.9 | Удовлетворительно
7 | 7701 | МУК 4.1.3166-14 | 0,69±0,15 | 1.3 | Удовлетворительно
8 | 7801 | МУК 4.1.3166-14 | 0,55±0,095 | 1.4 | Удовлетворительно
9 | 8201 | МУК 4.1.3166-14 | 0,532±0,092 | 1.7 | Удовлетворительно