## аммоний 67-17
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: АММОНИЙ в воде питьевой, природной
Шифр образца контроля |  |  |  | СО МСВ 67-17
Аттестованное значение, мг/дм³ |  |  |  | 3,50±0,12
Количество лабораторий/результатов |  |  |  | 16/16
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  | 1 (8807)
Характеристика погрешности (±δ)%, (по ГОСТ 27384-2002) |  |  |  | 20
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Результат анализа ±Δ, мг/дм3 | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 1401 | 3,4±0,5 | 0.29 | Удовлетворительно
2 | 3601 | 3,18±0,32 | 0.91 | Удовлетворительно
3 | 4108 | 3,0±0,6 | 1.43 | Удовлетворительно
4 | 4616 | 3,4±0,5 | 0.29 | Удовлетворительно
5 | 5601 | 3,0±0,4 | 1.43 | Удовлетворительно
6 | 5801 | 3,4±0,5 | 0.29 | Удовлетворительно
7 | 6001 | 3,18±0,45 | 0.9 | Удовлетворительно
8 | 6805 | 2,7±0,5 | 2.29 | Сомнительно
9 | 6807 | 3,5±0,5 | 0 | Удовлетворительно
10 | 6808 | 2,51±0,50 | 2.83 | Сомнительно
11 | 6810 | 3,39±0,68 | 0.31 | Удовлетворительно
12 | 6813 | 3,7±0,5 | 0.57 | Удовлетворительно
13 | 7609 | 3,35±0,47 | 0.43 | Удовлетворительно
14 | 8802 | 3,15±0,63 | 1 | Удовлетворительно
15 | 8807 | 4,7±0,7 | 3.43 | Неудовлетворительно
16 | 8809 | 3,15±0,44 | 1 | Удовлетворительно

## нитраты 67-17
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: НИТРАТЫ в воде питьевой, природной
Шифр образца контроля |  |  |  | СО МСВ 67-17
Аттестованное значение, мг/дм³ |  |  |  | 35,0±1,2
Количество лабораторий/результатов |  |  |  | 20/20
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  | нет
Характеристика погрешности (±δ)%, (по ГОСТ 27384-2002) |  |  |  | 15
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Результат анализа ±Δ, мг/дм3 | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 4106 | 36,6±5,5 | 0.61 | Удовлетворительно
2 | 4109 | 36,0±5,4 | 0.38 | Удовлетворительно
3 | 4110 | 36,3±5,4 | 0.5 | Удовлетворительно
4 | 4114 | 36,5±5,5 | 0.57 | Удовлетворительно
5 | 4115 | 35,69±5,35 | 0.26 | Удовлетворительно
6 | 4602 | 20,8±2,5 | 5.41 | Неудовлетворительно
7 | 4606 | 25,0±3,0 | 3.81 | Неудовлетворительно
8 | 4612 | 32,97±3,96 | 0.77 | Удовлетворительно
9 | 4616 | 35±5 | 0 | Удовлетворительно
10 | 5203 | 35,0±4,2 | 0 | Удовлетворительно
11 | 5601 | 33±5 | 0.76 | Удовлетворительно
12 | 6805 | 27,0±4,0 | 3.05 | Неудовлетворительно
13 | 6807 | 31,6±4,7 | 1.3 | Удовлетворительно
14 | 6810 | 32,6±3,9 | 0.91 | Удовлетворительно
15 | 6813 | 37,4±5,6 | 0.91 | Удовлетворительно
16 | 6814 | 28,7±4,3 | 2.4 | Сомнительно
17 | 7603 | 13,05±2,0 | 8.36 | Неудовлетворительно
18 | 8403 | 31,90±3,83 | 1.18 | Удовлетворительно
19 | 8404 | 31,5±4,7 | 1.33 | Удовлетворительно
20 | 8809 | 8,74±1,31 | 10 | Неудовлетворительно

## хлориды 67-17
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: ХЛОРИДЫ в воде питьевой, природной
Шифр образца контроля |  |  |  | СО МСВ 67-17
Аттестованное значение, мг/дм³ |  |  |  | 40,0±1,4
Количество лабораторий/результатов |  |  |  | 12/12
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  | нет
Характеристика погрешности (±δ)%, (по ГОСТ 27384-2002) |  |  |  | 15
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Результат анализа ±Δ, мг/дм3 | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 4105 | 41,3±7,4 | 0.43 | Удовлетворительно
2 | 4612 | 41,50±4,56 | 0.5 | Удовлетворительно
3 | 4615 | 40,97±2,46 | 0.3 | Удовлетворительно
4 | 5601 | 40,0±4,0 | 0 | Удовлетворительно
5 | 6806 | 38,2±3,8 | 0.6 | Удовлетворительно
6 | 6807 | 42,0±4,6 | 0.7 | Удовлетворительно
7 | 6808 | 41,5±2,0 | 0.5 | Удовлетворительно
8 | 6813 | 39,5±4,3 | 0.2 | Удовлетворительно
9 | 6833 | 40,4±4,8 | 0.1 | Удовлетворительно
10 | 7603 | 44,7±6,3 | 1.6 | Удовлетворительно
11 | 7608 | 45,0±6,3 | 1.7 | Удовлетворительно
12 | 8809 | 42,0±6,3 | 0.7 | Удовлетворительно

## фториды 67-17
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: ФТОРИДЫ в воде питьевой, природной
Шифр образца контроля |  |  |  | СО МСВ 67-17
Аттестованное значение, мг/дм³ |  |  |  | 0,210±0,016
Количество лабораторий/результатов |  |  |  | 4/4
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  | нет
Характеристика погрешности (±δ)%, (по ГОСТ 27384-2002) |  |  |  | 15
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Результат анализа ±Δ, мг/дм3 | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 4603 | 0,20±0,03 | 0.63 | Удовлетворительно
2 | 4607 | 0,200±0,036 | 0.63 | Удовлетворительно
3 | 6813 | 0,21±0,03 | 0 | Удовлетворительно
4 | 6814 | 0,22±0,04 | 0.63 | Удовлетворительно

## фосфаты 67-17
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: ФОСФАТЫ в воде питьевой, природной
Шифр образца контроля |  |  |  | СО МСВ 67-17
Аттестованное значение, мг/дм³ |  |  |  | 2,50±0,09
Количество лабораторий/результатов |  |  |  | 8/8
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  | нет
Характеристика погрешности (±δ)%, (по ГОСТ 27384-2002) |  |  |  | 30
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Результат анализа ±Δ, мг/дм3 | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 4607 | 2,99±0,42 | 1.3 | Удовлетворительно
2 | 4612 | 2,02±0,28 | 1.28 | Удовлетворительно
3 | 4616 | 2,6±0,6 | 0.27 | Удовлетворительно
4 | 6807 | 2,8±0,4 | 0.8 | Удовлетворительно
5 | 6813 | 2,7±0,4 | 0.53 | Удовлетворительно
6 | 6833 | 1,98±0,48 | 1.39 | Удовлетворительно
7 | 7702 | 2,54±0,35 | 0.11 | Удовлетворительно
8 | 8804 | 2,38±0,33 | 0.32 | Удовлетворительно

## сульфаты 67-17
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: СУЛЬФАТЫ в воде питьевой, природной
Шифр образца контроля |  |  |  | СО МСВ 67-17
Аттестованное значение, мг/дм³ |  |  |  | 82,0±2,9
Количество лабораторий/результатов |  |  |  | 16/16
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  | нет
Характеристика погрешности (±δ)%, (по ГОСТ 27384-2002) |  |  |  | 10
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Результат анализа ±Δ, мг/дм3 | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 1403 | 85,8±9,4 | 0.93 | Удовлетворительно
2 | 4105 | 101,7±11,2 | 4.8 | Неудовлетворительно
3 | 4606 | 89±13 | 1.71 | Удовлетворительно
4 | 4615 | 66,42±5,97 | 3.8 | Неудовлетворительно
5 | 6801 | 85,0±8,5 | 0.73 | Удовлетворительно
6 | 6807 | 91,6±13,7 | 2.34 | Сомнительно
7 | 6810 | 89,1±13,4 | 1.73 | Удовлетворительно
8 | 6813 | 83,5±9,2 | 0.37 | Удовлетворительно
9 | 6833 | 142,3±21,3 | 14.7 | Неудовлетворительно
10 | 7605 | 85,4±7,7 | 0.83 | Удовлетворительно
11 | 7610 | 91,88±9,19 | 2.41 | Сомнительно
12 | 7702 | 75,6±6,8 | 1.56 | Удовлетворительно
13 | 8403 | 85,0±8,5 | 0.73 | Удовлетворительно
14 | 8404 | 86±26 | 0.98 | Удовлетворительно
15 | 8805 | 77,7±7,8 | 1.05 | Удовлетворительно
16 | 8809 | 79,75±11,96 | 0.55 | Удовлетворительно

## общее железо 67-17
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: Железо общее в воде питьевой, природной
Шифр образца контроля |  |  |  | СО МСВ 67-17
Аттестованное значение, мг/дм³ |  |  |  | 0,250±0,009
Количество лабораторий/результатов |  |  |  | 15/15
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  | нет
Характеристика погрешности (±δ)%, (по ГОСТ 27384-2002) |  |  |  | 25
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Результат анализа ±Δ, мг/дм3 | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 1401 | 0,25±0,06 | 0 | Удовлетворительно
2 | 3601 | 0,26±0,05 | 0.3 | Удовлетворительно
3 | 4603 | 0,28±0,07 | 1 | Удовлетворительно
4 | 4616 | 0,25±0,06 | 0 | Удовлетворительно
5 | 5203 | 0,25±0,06 | 0 | Удовлетворительно
6 | 6801 | 0,29±0,07 | 1.3 | Удовлетворительно
7 | 6805 | 0,22±0,04 | 1 | Удовлетворительно
8 | 6807 | 0,24±0,05 | 0.3 | Удовлетворительно
9 | 6808 | 0,21±0,04 | 1.3 | Удовлетворительно
10 | 6833 | 0,21±0,04 | 1.3 | Удовлетворительно
11 | 7609 | 0,29±0,06 | 1.3 | Удовлетворительно
12 | 8701 | 0,28±0,04 | 0.96 | Удовлетворительно
13 | 8801 | 0,26±0,07 | 0.3 | Удовлетворительно
14 | 8804 | 0,28±0,06 | 0.96 | Удовлетворительно
15 | 8805 | 0,28±0,06 | 0.96 | Удовлетворительно