ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

I КВАРТАЛА 2015 ГОДА

Провайдер проверок испытательных (аналитических) лабораторий посредством межлабораторных сравнительных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в марте 2015 года провел межлабораторные сравнительные испытания (МСИ) в соответствии с планом I квартала 2015 года. В МСИ приняли участие 59 лабораторий.

Исследованию подлежали контрольные образцы (ОК): воды питьевой, напитков алкогольного и безалкогольного, почвы  - на 15 химических показателей, а также паразитарных и энтомологических объектов   - на 2 показателя.

Результаты анализов, полученные лабораториями – участниками МСИ, их оценка, сведения о применяемых методах исследования, а также информация об используемых образцах для контроля, включая аттестованные значения содержания контролируемых показателей и способы их установления,  приведены в таблицах Отчёта по результатам МСИ, направляемых  участникам МСИ на бумажном носителе.

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЙ

| Шифр ОК | Объект исследования | Показатель/ единицы измер. | Аттестованное значение ОК | Код лаборатории | Полученный результат | Значение Z-индекса | Оценка результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОК В 1-15 | Вода | Трихлорметан (мг/дм3) | 0,0205±0,0031 | 6 | 0,0184±0,0039 | 0,7 | Удовл. |
|  |  |  |  | 8 | 0,0225±0,0113 | 0,6 | Удовл. |
|  |  |  |  | 13 | 0,023±0,012 | 0,8 | Удовл. |
|  |  |  |  | 14 | 0,019±0,010 | 0,5 | Удовл. |
|  |  |  |  | 18 | 0,0230±0,0115 | 0,8 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 0,0165±0,0041 | 1,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 21.1 | 0,0115±0,0035 | 2,9 | Сомнит. |
|  |  |  |  | 59 | 0,0223±0,0112 | 0,6 | Удовл. |
| ОК В 1-15 | Вода | Тетрахлорметан (мг/дм3) | 0,005±0,001 | 13 | 0,0048±0,0017 | 0,5 | Удовл. |
|  |  |  |  | 14 | 0,0058±0,0020 | 0,4 | Удовл. |
|  |  |  |  | 18 | 0,0048±0,0017 | 0,5 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 0,0071±0,0021 | 1,6 | Удовл. |
|  |  |  |  | 48.1 | 0,0030±0,00105 | 2,2 | Сомнит. |
|  |  |  |  | 59 | 0,0066±0,0023 | 1,2 | Удовл. |
| ОК В 1-15 | Вода | Дибромхлорметан(мг/дм3) | 0,016±0,002 | 13 | 0,022±0,009 | 1,6 | Удовл. |
|  |  |  |  | 14 | 0,016±0,007 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 18 | 0,0168±0,0072 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 0,0124±0,0034 | 1,7 | Удовл. |
|  |  |  |  | 59 | 0,0144±0,0062 | 0,5 | Удовл. |
| ОК В 1-15 | Вода | Бромдихлорметан(мг/дм3) | 0,016±0,002 | 13 | 0,017±0,004 | 0,5 | Удовл. |
|  |  |  |  | 14 | 0,015±0,004 | 0,5 | Удовл. |
|  |  |  |  | 18 | 0,0161±0,0040 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 0,0123±0,0030 | 1,9 | Удовл. |
|  |  |  |  | 59 | 0,0169±0,0042 | 0,4 | Удовл. |
| ОК В 2-15 | Вода | Железо (мг/дм3) | 0,1496±0,0022 | 1 | 0,155±0,039 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 3 | 0,15±0,05 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 8 | 0,163±0,033 | 0,7 | Удовл. |
|  |  |  |  | 9 | 0,15±0,03 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 11 | 0,15±0,03 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 14/1 | 0,15±0,04 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 14/2 | 0,15±0,03 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 16/1 | 0,15±0,04 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 16/2 | 0,150±0,026 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 0,16±0,04 | 0,6 | Удовл. |
|  |  |  |  | 20.3 | 0,09±0,02 | 3,2 | Неудовл. |
|  |  |  |  | 20.6 | 0,11±0,03 | 2,1 | Сомнит. |
|  |  |  |  | 20.7 | 0,15±0,036 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 20.8 | 0,087±0,021 | 3,3 | Неудовл. |
|  |  |  |  | 30 | 0,14±0,04 | 0,5 | Удовл. |
|  |  |  |  | 35 | 0,15±0,04 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.16 | 0,19±0,05 | 2,2 | Сомнит. |
|  |  |  |  | 41 | 0,14±0,03 | 0,5 | Удовл. |
|  |  |  |  | 55.1 | 0,10±0,03 | 2,7 | Сомнит |
| ОК В 3-15 | Вода | Кадмий (мг/дм3) | 0,0384±0,0031 | 1 | 0,040±0,008 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 14 | 0,03783±0,01135 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 15 | 0,040±0,012 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 0,038±0,013 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 20.8 | 0,0186±0,0046 | 3,4 | Неудовл. |
|  |  |  |  | 28.1 | 0,04080±0,00979 | 0,4 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.7 | 0,036±0,012 | 0,4 | Удовл. |
|  |  |  |  | 48.1 | 0,030±0,009 | 1,5 | Удовл. |
| ОК В 4-15 | Вода | Кобальт (мг/дм3) | 0,205±0,020 | 1 | 0,21±0,04 | 0,4 | Удовл. |
|  |  |  |  | 6 | 0,20±0,03 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 14 | 0,20±0,03 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 0,21±0,04 | 0,4 | Удовл. |
| ОК В 5-15 | Вода | Ртуть (мг/дм3) | 0,008±0,001 | 1 | 0,0081±0,0029 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 14 | 0,00813±0,00123 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 0,0086±0,0026 | 0,5 | Удовл. |
|  |  |  |  | 34.3 | 0,0084±0,0021 | 0,4 | Удовл. |
| ОК В 6-15 | Вода | Цинк (мг/дм3) | 0,30±0,01 | 1 | 0,30±0,06 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 2 | 0,30±0,075 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 6 | 0,29±0,05 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 11 | 0,30±0,06 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 14 | 0,30±0,05 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 17 | 0,30±0,07 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 0,29±0,07 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 20.1 | 0,31±0,04 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 20.4 | 0,31±0,05 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 21 | 0,30±0,06 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 36.2 | 0,29±0,07 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 36.5 | 0,31±0,06 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.2 | 0,226±0,045 | 2,5 | Сомнит |
| ОК В 7-15 | Вода | Свинец (мг/дм3) | 0,0198±0,0009 | 1 | 0,019±0,006 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 6 | 0,021±0,004 | 0,4 | Удовл. |
|  |  |  |  | 14 | 0,020±0,006 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 15 | 0,020±0,005 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 17 | 0,020±0,004 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 0,022±0,005 | 0,7 | Удовл. |
|  |  |  |  | 20.4 | 0,020±0,003 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 20.8 | 0,0097±0,0024 | 3,4 | Неудовл. |
|  |  |  |  | 21.2 | 0,020±0,004 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 28.1 | 0,009±0,002 | 3,6 | Неудовл. |
|  |  |  |  | 30 | 0,014±0,003 | 2,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.7 | 0,019±0,006 | 0,3 | Удовл. |
| ОК В 8-15 | Вода | Алюминий (мг/дм3) | 0,20±0,01 | 8 | 0,198±0,048 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 11 | 0,20±0,05 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 14 | 0,21±0,05 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 16 | 0,21±0,05 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 0,19±0,05 | 0,4 | Удовл. |
|  |  |  |  | 20.4 | 0,22±0,06 | 0,6 | Удовл. |
|  |  |  |  | 20.7 | 0,190±0,045 | 0,4 | Удовл. |
|  |  |  |  | 21 | 0,21±0,05 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 31.4 | 0,154±0,055 | 1,6 | Удовл. |
|  |  |  |  | 58.1 | 0,17±0,02 | 1,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 60.2 | 0,26±0,08 | 2,0 | Удовл. |
| ОК ПП 9-15 | Водка | Метанол (% об.) | 0,0200±0,0004 | 6 | 0,010±0,001 | 2,1 | Сомнит.. |
|  |  |  |  | 14 | 0,020±0,002 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 15 | 0,020±0,002 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 16 | 0,0203±0,0020 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 17 | 0,020±0,002 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 0,019±0,002 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 20 | 0,012±0,001 | 1,7 | Удовл. |
|  |  |  |  | 21.1 | 0,020±0,002 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 21.2 | 0,020±0,002 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 22 | 0,020±0,002 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 23 | 0,020±0,002 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 24 | 0,020±0,002 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 28 | 0,020±0,002 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 35 | 0,02±0,002 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 37 | 0,02±0,002 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40 | 0,0085±0,0013 | 2,4 | Сомнит. |
|  |  |  |  | 40.1 | 0,022±0,002 | 0,4 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.2 | 0,023±0,002 | 0,6 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.3 | 0,022±0,002 | 0,4 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.11 | 0,022±0,002 | 0,4 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.15 | 0,018±0,002 | 0,4 | Удовл. |
|  |  |  |  | 44.2 | 0,023±0,002 | 0,6 | Удовл. |
|  |  |  |  | 53 | 0,0093±0,0014 | 2,3 | Сомнит. |
|  |  |  |  | 57 | 0,020±0,002 | 0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 60 | 0,010±0,002 | 2,1 | Сомнит |
|  |  |  |  | 61 | 0,019±0,003 | 0,2 | Удовл. |
| СпО ОК ПП 10-15 | Напиток безалкоголь-ный | Тартразин(Е 102) (мг/дм3) | 75,7±7,5 | 16 | 74,56±14,17 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 72,2±7,2 | 0,9 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.11 | 4,25±0,8 | 10,0 | Неудовл. |
|  |  |  |  | 57 | 55,1±10,5 | 2,9 | Сомнит. |
| СпО ОК ПП 10-15 | Напиток безалкоголь-ный | Азорубин(Е 122) (мг/дм3) | 134,5±13,45 | 1 | 91,4±17,4 | 3,4_ | Неудовл. |
|  |  |  |  | 16 | 121,12±23,01 | 1,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 135,6±13,6 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.11 | 99,05±18,8 | 2,8 | Сомнит. |
|  |  |  |  | 57 | 111,3±21,1 | 1,8 | Удовл. |
| ОК П 11-15 (партия 1) | Почва | Нефтепродукты (мг/кг) | 284,72±28,48 | 18/1 | 410±164 | 2,2 | Сомнит. |
|  |  |  |  | 18/2 | 280±112 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19/1 | 270±108 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19/2 | 300±120 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 31.3 | 298±89 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.16 | 290±116 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 48.2 | 270±73 | 0,4 | Удовл. |
| ОК П 11-15 (партия 2) | Почва | Нефтепродукты (мг/кг) | 95,1±9,50 | 1 | 100±35 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 77±31 | 1,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 20.4 | 98±51 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 24 | 81,5±42,4 | 0,5 | Удовл. |
|  |  |  |  | 40.7 | Представленный результат не оценён т.к. исследование проведено флуориметрическим методом,запланированным на 3 кв. 2015г. |
|  |  |  |  | 65 | 119±30 | 2 | Удовл. |