## СпО ОК ПП 37-16
Шифр образца контроля |  |  |  | СпО ОК ПП 37-16
Объект исследования |  |  |  | Имитант напитка безалкогольного
Определяемый показатель |  |  |  | Азорубин Е 122
Аттестованное значение |  |  |  | (68,0±3,1) мг/дм3
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лаборатории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 5101 | КЭФ | 68±13 | 0 | Удовлетворительно
2 | 6801 | КЭФ | 70,0±13,3 | 0.2 | Удовлетворительно
3 | 6828 | ВЭЖХ | 66±7 | 0.2 | Удовлетворительно
Шифр образца контроля |  |  |  | СпО ОК ПП 37-16
Объект исследования |  |  |  | Имитант напитка безалкогольного
Определяемый показатель |  |  |  | Тартразин Е 102
Аттестованное значение |  |  |  | (47,5±2,3) мг/дм3
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лаборатории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 5101 | КЭФ | 49±9 | 0.21 | Удовлетворительно
2 | 6828 | ВЭЖХ | 46±5 | 0.21 | Удовлетворительно