## ОК В 43-16
Шифр образца контроля |  |  |  | ОК В 43-16
Объект исследования |  |  |  | Вода питьевая, природная
Определяемый показатель |  |  |  | Аммоний
Аттестованное значение |  |  |  | (0,318±0,006) мг/дм³
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лаборатории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 4101 | КЭФ | <0,500 | не определено | не оценивалось
2 | 4607 | фотометрия | 0,318±0,063 | 0.012349 | удовлетворительно
3 | 4611 | фотометрия | 0,34±0,12 | 0.54026 | удовлетворительно
4 | 5301 | фотометрия | 0,31±0,06 | 0.2133 | удовлетворительно
5 | 5901 | фотометрия | 0,3±0,1 | 0.46448 | удовлетворительно
6 | 6102 | фотометрия | 0,36±0,09 | 1.0426 | удовлетворительно
7 | 6801 | фотометрия | 0,31±0,06 | 0.2133 | удовлетворительно
8 | 6802 | фотометрия | 0,34±0,07 | 0.54026 | удовлетворительно
9 | 6803 | фотометрия | 0,32±0,07 | 0.037888 | удовлетворительно
10 | 6807 | фотометрия | 0,33±0,07 | 0.28907 | удовлетворительно
11 | 6810 | фотометрия | 0,31±0,07 | 0.2133 | удовлетворительно
12 | 6815 | фотометрия | 0,330±0,064 | 0.28907 | удовлетворительно
13 | 6819 | фотометрия | 0,32±0,08 | 0.037888 | удовлетворительно
14 | 6820 | ионная хроматография | 0,33±0,08 | 0.28907 | удовлетворительно
15 | 6828 | фотометрия | 0,29±0,07 | 0.71566 | удовлетворительно
16 | 7203 | фотометрия | 0,31±0,12 | 0.2133 | удовлетворительно
17 | 7604 | фотометрия | 0,32±0,06 | 0.037888 | удовлетворительно
18 | 7807 | фотометрия | 0,30±0,06 | 0.46448 | удовлетворительно
19 | 8403 | фотометрия | 0,32±0,08 | 0.037888 | удовлетворительно
20 | 8404 | фотометрия | 0,312±0,075 | 0.16306 | удовлетворительно
21 | 8801 | фотометрия | 0,32±0,06 | 0.037888 | удовлетворительно