## ОК В 45-16
Шифр образца контроля |  |  |  | ОК В 45-16
Объект исследования |  |  |  | Вода питьевая, природная
Определяемый показатель |  |  |  | Нитриты
Аттестованное значение |  |  |  | (0,049±0,001) мг/дм³
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лаборатории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 1401 | фотометрия | 0,05±0,03 | 0.12 | удовлетворительно
2 | 4108 | фотометрия | 0,04±0,02 | 1.5 | удовлетворительно
3 | 4611 | фотометрия | 0,05±0,01 | 0.12 | удовлетворительно
4 | 5801 | фотометрия | 0,05±0,02 | 0.12 | удовлетворительно
5 | 6101 | фотометрия | 0,04±0,02 | 1.5 | удовлетворительно
6 | 6807 | фотометрия | 0,054±0,027 | 0.77 | удовлетворительно
7 | 6810 | фотометрия | 0,05±0,01 | 0.12 | удовлетворительно
8 | 6815 | фотометрия | 0,05±0,01 | 0.12 | удовлетворительно
9 | 6819 | фотометрия | 0,051±0,010 | 0.28 | удовлетворительно
10 | 6820 | фотометрия | 0,056±0,008 | 1.1 | удовлетворительно
11 | 6828 | фотометрия | 0,047±0,009 | 0.37 | удовлетворительно
12 | 7203 | фотометрия | 0,052±0,010 | 0.45 | удовлетворительно
13 | 8403 | фотометрия | 0,05±0,01 | 0.12 | удовлетворительно
14 | 8404 | фотометрия | 0,048±0,0096 | 0.2 | удовлетворительно
15 | 8801 | фотометрия | 0,050±0,025 | 0.12 | удовлетворительно
16 | 9401 | фотометрия | 0,05±0,01 | 0.12 | удовлетворительно