## ОК В 53-16
Шифр образца контроля | [5 empty] | ОК В 53-16
Объект исследования | [5 empty] | Вода питьевая
Определяемый показатель | [5 empty] | Бенз(а)пирен
Аттестованное значение | [5 empty] | (69,87±1,34) нг/дм³
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лаборатории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ | Значение Z-индекса | Результат анализа ±Δ | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 4101 | ВЭЖХ |  |  | 56,149±11,23 | 1.96 | удовлетворительно
2 | 5903 | ВЭЖХ |  |  | 69,080±13,816 | 0.11 | удовлетворительно
3 | 6801 | ВЭЖХ |  |  | 68,7±13,7 | 0.17 | удовлетворительно
4 | 6807 | ВЭЖХ |  |  | 71±14 | 0.16 | удовлетворительно
5 | 6810 | ВЭЖХ |  |  | 72±14 | 0.3 | удовлетворительно
6 | 6812 | ВЭЖХ |  |  | 67,9±13,6 | 0.28 | удовлетворительно
7 | 6814 | ВЭЖХ |  |  | 75,138±15,028 | 0.75 | удовлетворительно
8 | 6817 | ВЭЖХ |  |  | 69,66±13,93 | 0.03 | удовлетворительно
9 | 6820 | ВЭЖХ |  |  | 70±14 | 0.02 | удовлетворительно
10 | 6828 | ВЭЖХ |  |  | 63±12 | 0.98 | удовлетворительно
11 | 9401 | ВЭЖХ |  |  | 70±14 | 0.02 | удовлетворительно