## ОСО П 21-17
Объект исследования |  |  |  | Почва (кислоторастворимые формы металлов)
Контролироуемый показатель |  |  |  | МЕДЬ
Шифр образца контроля |  |  |  | ОСО П 21-17
Аттестованное значение, мг/кг (в процессе МСИ) |  |  |  | 8,46 ± 0,52
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
Объект исследования | Кодовый номер лаборатории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ (мг/кг) | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 2201 | ААС | 9,10 ± 2,73 | 0.5 | Удовлетворительно
2 | 3101 | ААС | 8,3 ± 1,6 | 0.2 | Удовлетворительно
3 | 4602 | ААС | 8,2 ± 1,6 | 0.3 | Удовлетворительно
4 | 4612 | ИВА | 8,3 ± 2,9 | 0.1 | Удовлетворительно
5 | 6802 | ААС | 10 ± 3 | 1.2 | Удовлетворительно
6 | 6810 | ААС | 8,0 ± 2,4 | 0.4 | Удовлетворительно
7 | 6812 | ААС | 9,2 ± 2,7 | 0.6 | Удовлетворительно
8 | 6815 | ААС | 8,80 ± 2,64 | 0.3 | Удовлетворительно
9 | 6816 | ААС | 8,06 ± 2,42 | 0.3 | Удовлетворительно
10 | 6817 | ААС | 7,9 ± 2,4 | 0.4 | Удовлетворительно
11 | 8810 | ИСП | 11,3 ± 2,3 | 3.4 | Неудовлетворительно
Объект исследования |  |  |  | Почва (кислоторастворимые формы металлов)
Контролироуемый показатель |  |  |  | ЦИНК
Шифр образца контроля |  |  |  | ОСО П 21-17
Аттестованное значение, мг/кг (в процессе МСИ) |  |  |  | 37,6±1,7
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лаборатории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ (мг/кг) | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 2201 | ААС | 38,0±11,4 | 0.1 | Удовлетворительно
2 | 3101 | ААС | 40,2±9,6 | 0.6 | Удовлетворительно
3 | 4612 | ИВА | 37,8±14,0 | 0.03 | Удовлетворительно
4 | 6805 | ААС | 35,61±10,68 | 0.4 | Удовлетворительно
5 | 6810 | ААС | 36±11 | 0.3 | Удовлетворительно
6 | 6812 | ААС | 38±11 | 0.1 | Удовлетворительно
7 | 6814 | ААС | 34,7±5,2 | 0.5 | Удовлетворительно
8 | 6815 | ААС | 46,1±13,8 | 1.5 | Удовлетворительно
9 | 6816 | ААС | 36,7±11,0 | 0.2 | Удовлетворительно
10 | 6817 | ААС | 36,6±11,0 | 0.2 | Удовлетворительно
11 | 8810 | ИСП | 42,1±8,4 | 1.2 | Удовлетворительно
Объект исследования |  |  |  | Почва (кислоторастворимые формы металлов)
Контролироуемый показатель |  |  |  | СВИНЕЦ
Шифр образца контроля |  |  |  | ОСО П 21-17
Аттестованное значение, мг/кг (в процессе МСИ) |  |  |  | 9,9 ± 0,5
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лаборатории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ (мг/кг) | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 2201 | ААС | 10,22±3,27 | 0.2 | Удовлетворительно
2 | 3101 | ААС | 11,0±3,5 | 0.7 | Удовлетворительно
3 | 4101 | ААС | 12,1±4,9 | 1.4 | Удовлетворительно
4 | 4106 | ИВА | 8,32±2,91 | 1 | Удовлетворительно
5 | 4110 | ИВА | 10,1±3,0 | 0.1 | Удовлетворительно
6 | 4112 | ААС | 11,25±3,37 | 0.9 | Удовлетворительно
7 | 4114 | ИВА | 10,6±3,2 | 0.4 | Удовлетворительно
8 | 4115 | ИВА | 9,4±3,3 | 0.3 | Удовлетворительно
9 | 4602 | ААС | 9,6±3,1 | 0.2 | Удовлетворительно
10 | 4612 | ИВА | 10,7±2,9 | 0.6 | Удовлетворительно
11 | 6807 | ААС | 9,3±2,8 | 0.4 | Удовлетворительно
12 | 6810 | ААС | 8,6±2,6 | 0.9 | Удовлетворительно
13 | 6814 | ААС | 9,5±2,8 | 0.3 | Удовлетворительно
14 | 6815 | ААС | 10,1±3,0 | 0.1 | Удовлетворительно
15 | 6816 | ААС | 10,2±3,1 | 0.2 | Удовлетворительно
16 | 6817 | ААС | 8,9±2,7 | 0.7 | Удовлетворительно
17 | 8701 | ИВА | 7,2±1,9 | 2 | Удовлетворительно
Объект исследования |  |  |  | Почва (кислоторастворимые формы металлов)
Контролироуемый показатель |  |  |  | КАДМИЙ
Шифр образца контроля |  |  |  | ОСО П 21-17
Аттестованное значение, мг/кг (в процессе МСИ) |  |  |  | 0,24±0,03
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лаборатории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ (мг/кг) | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 2201 | ААС | 0,19±0,06 | 1.5 | Удовлетворительно
2 | 4101 | ААС | 0,26±0,10 | 0.3 | Удовлетворительно
3 | 4612 | ИВА | 0,27±0,11 | 0.5 | Удовлетворительно
4 | 6804 | ААС | 0,20±0,06 | 1.2 | Удовлетворительно
5 | 6805 | ААС | 0,25±0,08 | 0.2 | Удовлетворительно
6 | 6807 | ААС | 0,26±0,08 | 0.5 | Удовлетворительно
7 | 6810 | ААС | 0,20±0,06 | 1.2 | Удовлетворительно
8 | 6813 | ААС | 0,24±0,07 | 0.1 | Удовлетворительно
9 | 6815 | ААС | 0,23±0,07 | 0.4 | Удовлетворительно
10 | 6816 | ААС | 0,31±0,09 | 1.8 | Удовлетворительно
11 | 6817 | ААС | 0,27±0,08 | 0.7 | Удовлетворительно
Объект исследования |  |  |  | Почва (кислоторастворимые формы металлов)
Контролироуемый показатель |  |  |  | НИКЕЛЬ
Шифр образца контроля |  |  |  | ОСО П 21-17
Аттестованное значение, мг/кг (в процессе МСИ) |  |  |  | 14,7±1,5
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лаборатории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ (мг/кг) | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 3101 | ААС | 12,5±3,4 | 1.1 | Удовлетворительно
2 | 6804 | ААС | 16±5 | 0.5 | Удовлетворительно
3 | 6812 | ААС | 15±5 | 0.1 | Удовлетворительно
4 | 6815 | ААС | 16,50±4,95 | 0.8 | Удовлетворительно
5 | 6816 | ААС | 14,2±4,3 | 0.2 | Удовлетворительно
6 | 6817 | ААС | 14,1±4,2 | 0.2 | Удовлетворительно
Объект исследования |  |  |  | Почва (кислоторастворимые формы металлов)
Контролироуемый показатель |  |  |  | МАРГАНЕЦ
Шифр образца контроля |  |  |  | ОСО П 21-17
Аттестованное значение, мг/кг (в процессе МСИ) |  |  |  | 742±118
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лаборатории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ (мг/кг) | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 4101 | ФЭК | 158±40 | 6.3 | Неудовлетворительно
2 | 6801 | ААС | 788±236 | 0.4 | Удовлетворительно
3 | 6802 | ААС | 888±266 | 1.3 | Удовлетворительно
4 | 6806 | ААС | 857±257 | 1 | Удовлетворительно
5 | 6810 | ААС | 650±195 | 0.8 | Удовлетворительно
6 | 6812 | ААС | 690±210 | 0.5 | Удовлетворительно
7 | 6815 | ААС | 533±160 | 1.9 | Удовлетворительно
8 | 6816 | ААС | 673±202 | 0.6 | Удовлетворительно
9 | 6817 | ААС | 731±219 | 0.1 | Удовлетворительно
10 | 8810 | ИСП | 920±276 | 1.6 | Удовлетворительно
Объект исследования |  |  |  | Почва (кислоторастворимые формы металлов)
Контролироуемый показатель |  |  |  | ХРОМ
Шифр образца контроля |  |  |  | ОСО П 21-17
Аттестованное значение, мг/кг (в процессе МСИ) |  |  |  | 13,40±2,80
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лаборатории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ (мг/кг) | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 6804 | ААС | 9,6±2,9 | 1.1 | Удовлетворительно
2 | 6813 | ААС | 15,2±4,6 | 0.9 | Удовлетворительно
3 | 6815 | ААС | 17,8±5,3 | 2.2 | Сомнительно
4 | 6816 | ААС | 12,6±3,8 | 0.4 | Удовлетворительно
5 | 6817 | ААС | 11,8±3,5 | 0.8 | Удовлетворительно