ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

3 КВАРТАЛА 2015 ГОДА

Провайдер проверок испытательных (аналитических) лабораторий посредством межлабораторных сравнительных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в июле - августе 2015 года провел межлабораторные сравнительные испытания (МСИ) в соответствии с планом 3 квартала 2015 года. В МСИ приняли участие 45 лабораторий.

Исследованию подлежали контрольные образцы (ОК): продуктов питания, воды, почвы на химические показатели и содержание ГМО, а также ОК паразитарных и энтомологических объектов (фотографическое изображение на CD – дисках).

Результаты анализов, полученные лабораториями – участниками МСИ, их оценка, сведения о применяемых методах исследования, а также информация об используемых образцах для контроля, включая аттестованные значения содержания контролируемых показателей и способы их установления,  приведены в таблицах Отчёта по результатам МСИ, направляемых  участникам МСИ на бумажном носителе.

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЙ

| Шифр ОК | Объект исследования | Показатель/ единицы измер. | Аттестованное значение ОК | Код лаборатории | Полученный результат | Значение Z-индекса | Оценка результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОК В 27-15 | Вода природная | БПК-5 (мгО2/дм3) | 2,65±0,17 | 6 | 2,50±0,35 | 0,8 | Удовл. |
|  |  |  |  | 8 | 2,6±0,7 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 10 | 2,76±0,72 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 11 | 3,0±1,5 | 0,5 | Удовл. |
|  |  |  |  | 14 | 2,68±0,70 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 2,7±0,7 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 20.8 | 1,07±0,15 | 8,5 | Неуд. |
|  |  |  |  | 70 | 2,3±0,3 | 2,0 | Удовл. |
| ОК П 28-15 | Почва | Нефтепродукты (мг/кг) | 118,7±7,67 | 13 | 120±50 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 14 | 118±47 | 0,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 16 | 152±61 | 1,4 | Удовл. |
|  |  |  |  | 17 | 119±47 | 0,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 18 | 120±48 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 45.1 | 102±41 | 0,7 | Удовл. |
|  |  |  |  | 45.2 | 126±50 | 0,3 | Удовл. |
|  |  |  |  | 45.3 | 76±30 | 1,8 | Удовл. |
|  |  |  |  | 55.2 | 115±46 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 61.1 | 78±31 | 1,7 | Удовл. |
|  |  |  |  | 68 | 140±50 | 1,1 | Удовл. |
| ОК ПП 29-15 | Мука | Белок (по азоту) % | 6,11±0,24 | 12 | 5,91±0,22 | 1,6 | Удовл. |
|  |  |  |  | 14 | 6,02±0,22 | 0,7 | Удовл. |
|  |  |  |  | 18 | 6,08±0,22 | 0,2 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 6,11±0,22 | 0,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 48.1 | 70,17±2,02 | 524 | Удовл. |
| СпО ОК ПП 32-15 | Масло растительное | Афлатоксин В1 (мкг/кг) | 8,67±1,34 | 1 | 8,81±2,3 | 0,1 | Удовл. |
|  |  |  |  | 14 | 9,57±2,49 | 0,8 | Удовл. |
|  |  |  |  | 15 | 9,53±2,48 | 0,7 | Удовл. |
|  |  |  |  | 16 | 8,71±2,26 | 0,0 | Удовл. |
|  |  |  |  | 19 | 7,76±2,02 | 0,8 | Удовл. |
|  |  |  |  | 33 | 9,41±2,45 | 0,7 | Удовл. |
|  |  |  |  | 48.1 | 6,87±3,43 | 1,6 | Удовл. |

КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: генетически – модифицированные организмы в пищевых продуктах (идентификация)

Образец для контроля (ОК)        на основе сертифицированного стандартного образца – ГМ-сои Roundup Ready (40-3-2).

Шифр ОК                                        СпО ОК ПГП 31-15 – А и В.

Характеристика образца:            СпО ОК ПГП 31-15 – А - немодифицированная соевая мука;

В - соевая мука, содержащая ГМ-сою Roundup Ready (40-3-2).

Критерии оценки результатов идентификации: соответствие требованиям ОК (удовлетворительно / неудовлетворительно)

Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации

| Код лабора-тории | Шифр ОК 22-14 | НД на метод испытаний | Результаты испытаний | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Промотор 35 S | Терминатор NOS | Идентификация ГМ-линии |  |
| 31 | А | МУК 4.2.2304-07. | не обнаружен |  |  | удовлетворительно |
|  |  |  |  | не обнаружен |  | удовлетворительно |
|  |  |  |  |  |  | удовлетворительно |
|  | В |  | обнаружен |  |  | удовлетворительно |
|  |  |  |  | обнаружен |  | удовлетворительно |
|  |  |  |  |  | Соя Roundup Ready (40-3-2) | удовлетворительно |
| 35 | А | МУК 4.2.2304-07, ГОСТ 53244-08. | не обнаружен |  |  | удовлетворительно |
|  |  |  |  | не обнаружен |  | удовлетворительно |
|  |  |  |  |  |  | удовлетворительно |
|  | В |  | обнаружен |  |  | удовлетворительно |
|  |  |  |  | обнаружен |  | удовлетворительно |
|  |  |  |  |  | Соя Roundup Ready(40-3-2) | удовлетворительно |
| 53 | А | МУК 4.2.2304-07. | не обнаружен |  |  | удовлетворительно |
|  |  |  |  | не обнаружен |  | удовлетворительно |
|  |  |  |  |  |  | удовлетворительно |
|  | В |  | обнаружен |  |  | удовлетворительно |
|  |  |  |  | обнаружен |  | удовлетворительно |
|  |  |  |  |  | Соя Roundup Ready (40-3-2) | удовлетворительно |

| Код лабора-тории | Шифр ОК 22-14 | НД на метод испытаний | Результаты испытаний | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Промотор 35 S | Терминатор NOS | Идентификация ГМ-линии |  |
| 59 | А | МУК 4.2.2304-07. | не обнаружен |  |  | удовлетворительно |
|  |  |  |  | не обнаружен |  | удовлетворительно |
|  |  |  |  |  |  | удовлетворительно |
|  | В |  | обнаружен |  |  | удовлетворительно |
|  |  |  |  | обнаружен |  | удовлетворительно |
|  |  |  |  |  |  | не удовлетворительно |
| 72 (I) | А | МУК 4.2.2304-07. | не обнаружен |  |  | удовлетворительно |
|  |  |  |  | не обнаружен |  | удовлетворительно |
|  |  |  |  |  |  | удовлетворительно |
|  | В |  | обнаружен |  |  | удовлетворительно |
|  |  |  |  | обнаружен |  | удовлетворительно |
|  |  |  |  |  | Соя Roundup Ready (40-3-2) | удовлетворительно |
| 72 (II) | А | МУК 4.2.2304-07. | не обнаружен |  |  | удовлетворительно |
|  |  |  |  | не обнаружен |  | удовлетворительно |
|  |  |  |  |  |  | удовлетворительно |
|  | В |  | обнаружен |  |  | удовлетворительно |
|  |  |  |  | обнаружен |  | удовлетворительно |
|  |  |  |  |  | Соя Roundup Ready (40-3-2) | удовлетворительно |