## СпО ОК В 36-16
Шифр образца контроля |  |  |  | СпО ОК В 36-16
Объект исследования |  |  |  | Вода питьевая
Определяемый показатель |  |  |  | цветность
Аттестованное значение |  |  |  | (0,670±0,179) град. цветности (Cr-Co)
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лаборатории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 1301 | фотометрия | 7,2±2,2 | 0.41 | Удовлетворительно
2 | 1302 | фотометрия | 7,0±2,1 | 0.58 | Удовлетворительно
3 | 1303 | фотометрия | 7,9±2,4 | 0.2 | Удовлетворительно
4 | 1304 | фотометрия | 8,1±2,4 | 0.37 | Удовлетворительно
5 | 1305 | фотометрия | 7,0±2,1 | 0.58 | Удовлетворительно
6 | 1306 | фотометрия | 7,5±2,3 | 0.15 | Удовлетворительно
7 | 1401 | фотометрия | 8,2±3,3 | 0.46 | Удовлетворительно
8 | 2101 | фотометрия | 8,1±2,4 | 0.37 | Удовлетворительно
9 | 2401 | фотометрия | 8,0±2,0 | 0.29 | Удовлетворительно
10 | 4104 | спектрофотометрия | 7,5±2,3 | 0.15 | Удовлетворительно
11 | 4105 | фотометрия | 7,8±2,3 | 0.11 | Удовлетворительно
12 | 4106 | фотометрия | 8,3±2,5 | 0.55 | Удовлетворительно
13 | 4107 | фотометрия | 7,2±2,2 | 0.41 | Удовлетворительно
14 | 4108 | фотометрия | 8,2±2,5 | 0.46 | Удовлетворительно
15 | 4109 | фотометрия | 7,7±2,3 | 0.03 | Удовлетворительно
16 | 4110 | фотометрия | 7,7±2,3 | 0.03 | Удовлетворительно
17 | 4112 | фотометрия | 7,7±2,3 | 0.03 | Удовлетворительно
18 | 4113 | фотометрия | 7,4±3,0 | 0.5 | Удовлетворительно
19 | 4114 | фотометрия | 8,8±2,6 | 0.98 | Удовлетворительно
20 | 4115 | фотометрия | 7,7±2,3 | 0.03 | Удовлетворительно
21 | 4116 | фотометрия | 7,0±2,1 | 0.58 | Удовлетворительно
22 | 4118 | фотометрия | 9,5±2,9 | 1.59 | Удовлетворительно
23 | 4603 | фотометрия | 6,0±2,0 | 1.45 | Удовлетворительно
24 | 4606 | фотометрия | 7,5±2,4 | 0.15 | Удовлетворительно
25 | 4612 | фотометрия | 9,8±2,9 | 1.85 | Удовлетворительно
26 | 6801 | фотометрия | 7,0±2,0 | 0.58 | Удовлетворительно
27 | 6805 | фотометрия | 7,40±2,22 | 0.23 | Удовлетворительно
28 | 6810 | фотометрия | 7,5±3,0 | 0.15 | Удовлетворительно
29 | 6813 | фотометрия | 7,7±2,3 | 0.03 | Удовлетворительно
30 | 6820 | фотометрия | 8,0±3,2 | 0.29 | Удовлетворительно
31 | 6828 | фотометрия | 7,7±2,3 | 0.03 | Удовлетворительно
32 | 6831 | фотометрия | 7,9±2,4 | 0.2 | Удовлетворительно
33 | 7701 | фотометрия | 8,0±3,2 | 0.29 | Удовлетворительно
34 | 8001 | фотометрия | 7±2 | 0.58 | Удовлетворительно
35 | 8801 | фотометрия | 7,8±2,3 | 0.11 | Удовлетворительно