## ОК П 38-16
Шифр образца контроля |  |  |  | ОК П 38-16 (флуориметрия)
Объект исследования |  |  |  | Почва
Определяемый показатель |  |  |  | Нефтепродукты
Аттестованное значение |  |  |  | (283,5±24,0) мг/кг
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лаборатории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 3901 | флуюриметрия | 265±66 | 0.52 | Удовлетворительно
2 | 3902 | флуюриметрия | 242±97 | 1.17 | Удовлетворительно
3 | 3903 | флуюриметрия | 274±69 | 0.27 | Удовлетворительно
4 | 4609 | флуюриметрия | 280±70 | 0.1 | Удовлетворительно
5 | 4702 | флуюриметрия | 303±76 | 0.55 | Удовлетворительно
6 | 6001 | флуюриметрия | 220±88 | 1.79 | Удовлетворительно
7 | 6301 | флуюриметрия | 366,0±91,5 | 2.33 | Сомнительно
8 | 6807 | флуюриметрия | 296±74 | 0.35 | Удовлетворительно
9 | 6809 | флуюриметрия | 269±67 | 0.41 | Удовлетворительно
10 | 6813 | флуюриметрия | 315±79 | 0.89 | Удовлетворительно
11 | 6815 | флуюриметрия | 323±81 | 1.11 | Удовлетворительно
12 | 6830 | флуюриметрия | 311±78 | 0.78 | Удовлетворительно
13 | 7804 | флуюриметрия | 258±90 | 0.72 | Удовлетворительно
Шифр образца контроля |  |  |  | ОК П 38-16 (ИК-спектрометрия, гравиметрия)
Объект исследования |  |  |  | Почва
Определяемый показатель |  |  |  | Нефтепродукты
Аттестованное значение |  |  |  | (1315,5±220,9) мг/кг
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лаборатории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 2601 | ИК-спектрометрия | 1474±368 | 0.96 | Удовлетворительно
2 | 4102 | ИК-спектрометрия | 1312±328 | 0.02 | Удовлетворительно
3 | 4201 | ИК-спектрометрия | 1544±232 | 1.39 | Удовлетворительно
4 | 4602 | ИК-спектрометрия | 1117±279 | 1.21 | Удовлетворительно
5 | 4612 | ИК-спектрометрия | 1494±299 | 1.09 | Удовлетворительно
6 | 6810 | Гравиметрия | 1120±302 | 1.19 | Удовлетворительно
7 | 6820 | ИК-спектрометрия | 1200±300 | 0.7 | Удовлетворительно
8 | 6823 | ИК-спектрометрия | 1399±350 | 0.51 | Удовлетворительно
9 | 8001 | ИК-спектрометрия | 560±140 | 4.59 | Неудовлетворительно