## ОК В 50-16
Шифр образца контроля |  |  |  | ОК В 50-16
Объект исследования |  |  |  | Вода питьевая, природная
Определяемый показатель |  |  |  | Хлориды
Аттестованное значение |  |  |  | (20,23±0,21) мг/дм3
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лаборатории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 1401 | титриметрия | 20,1±1,4 | 0.086385 | удовлетворительно
2 | 1403 | титриметрия | 20,4±3,3 | 0.11133 | удовлетворительно
3 | 1801 | титриметрия | 22,5±3,4 | 1.4953 | удовлетворительно
4 | 3101 | титриметрия | 21±3,2 | 0.50676 | удовлетворительно
5 | 3601 | титриметрия | 19,8±0,2 | 0.2841 | удовлетворительно
6 | 4602 | титриметрия | 15,2±2,4 | 3.3157 | неудовлетворительно
7 | 4606 | титриметрия | 22,7±3,4 | 1.6272 | удовлетворительно
8 | 4611 | фотометрия | 20,4±2,5 | 0.11133 | удовлетворительно
9 | 5301 | фотометрия | 20,2±2,4 | 0.02048 | удовлетворительно
10 | 6402 | титриметрия | 42,8±4,7 | 14.8741 | неудовлетворительно
11 | 6803 | фотометрия | 19,9±1,8 | 0.2182 | удовлетворительно
12 | 6807 | титриметрия | 20,4±3,3 | 0.11133 | удовлетворительно
13 | 6810 | титриметрия | 20,6±3,1 | 0.24314 | удовлетворительно
14 | 6819 | фотометрия | 20,1±2,4 | 0.086385 | удовлетворительно
15 | 6820 | ионная хроматография | 20,1±2,0 | 0.086385 | удовлетворительно
16 | 6828 | титриметрия | 20,9±3,1 | 0.44086 | удовлетворительно
17 | 6831 | титриметрия | 20,1±0,6 | 0.086385 | удовлетворительно
18 | 7203 | фотометрия | 20,0±2,4 | 0.15229 | удовлетворительно