## СпО ОК ПГП 56-16
Шифр образца контроля |  |  |  | СпО ОК ПГП 56-16
Объект исследования |  |  |  | Образец на основе сертифицированного стандартного образца - ГМ-сои Roundup Ready (40-3-2)
Определяемый показатель |  |  |  | генетически-модифицированные организмы в пищевых продуктах (количественно)
Аттестованное значение |  |  |  | (0,89±0,16)%
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лаборатории | Принцип метода | Результат анализа (X ±δ)% | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 5103 | ГОСТ 53244-2008; МУК 4.2.2304-07 | 0,99±0,25 | 0.9 | Удовлетворительно
2 | 6824/1 | МУК 4.2.2304-07 | 0,98±0,24 | 0.8 | Удовлетворительно
3 | 6824/2 | МУК 4.2.2304-07 | 0,700±0,175 | 1.7 | Удовлетворительно
4 | 6828 | ГОСТ 53244-2008; МУК 4.2.2304-07 | 0,97±0,24 | 0.7 | Удовлетворительно
5 | 7701 | ГОСТ 53244-2008; МУК 4.2.2304-07 | 0,460±0,115 | 3.9 | Неудовлетворительно