Приложение 1

к № 07/30-527 от 28.11.2016 г.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ

МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

провайдера ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

«ЦГиЭ – 2017»

| № п/п | Объект МСИ | Контролируемые показатели | Диапазон определяемых значений | Единицы измерений | Рекомендуемые методы исследований | Тип ОК/ число показателей в одном ОК | Ориентировочная стоимость без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I квартал |
| 1 | Вода питьевая | Трихлорметан, тетрахлорметан | 0,001 – 0,2 | мг/дм3 | ГЖХ | СпО/2 | 6720,05 за 1 показатель |
| 2 | Вода питьевая, природная | Хлориды | 5-100 | мг/дм3 | Метод, используемый лабораторией | ГСО/4 | 6519,59 за 1 показатель, 7584,18 за 2 показателя, 8648,76 за 3 показателя, 9713,34 за 4 показателя |
|  |  | Фториды | 0,5-5,0 |  |  |  |  |
|  |  | Фосфаты | 0,5-10,0 |  |  |  |  |
|  |  | АПАВ | 0,10-0,50 |  | Флуориметрия, фотометрия |  |  |
| 3 | Напиток безалкогольный | Бензойная кислота | 150-2000 | мг/кг | ВЭЖХ | СпО/4 | 6720,05 за 1 показатель |
|  |  | Сорбиновая кислота | 150-1000 |  |  |  |  |
|  |  | Кофеин | 100-500 |  |  |  |  |
|  |  | Аспартам | 100-500 |  |  |  |  |
| 4 | Почва | Нефтепродукты | 100 - 2000 | мг/кг | ИКС (один метод!) | ГСО/1 | 6715,71 |
| 5 | Фотографическое изображение объектов паразитарной природы на CD-диске | Яйца гельминтов. Обнаружение и видовая идентификация | нет | нет | МУК 4.2.1479-03 | СпО | 3119,16 |
| 6 | Фотографическое изображение энтомологических объектов на CD-диске | Энтомологический объект. Обнаружение и видовая идентификация | нет | нет | МУК 4.2.1479-03 | СпО | 3105,48 |
| 7 | Мукомольно-крупяные изделия | Энтомологический объект. Обнаружение и видовая идентификация | нет | нет | ГОСТ 27559-87, ГОСТ 26312-84 МУК 4.2.1479-03 | СпО | 6720,05 |
| 8 | Имитант пищевой продукции | Стафилококк | Наличие/ отсутствие | нет | Методы, используемые лабораторией | СпО | 4379,71 |
| 9 |  | Сальмонелла | Наличие/ отсутствие | нет |  | СпО | 4379,71 |
| 10 |  | Листерия | Наличие/ отсутствие | нет |  | СпО | 4379,71 |
| 11 |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | Наличие/ отсутствие | нет |  | СпО | 5025,60 |
| 12 |  | Бактерии рода Proteus | Наличие/ отсутствие | нет |  | СпО | 5025,60 |
| 13 |  | E. coli | Наличие/ отсутствие | нет |  | СпО | 4708,45 |
| 14 | Имитант парфюмерно-косметической продукции | Стафилококк | Наличие/ отсутствие | нет | Методы, используемые лабораторией | СпО | 4379,71 |
| 15 |  | E. coli | Наличие/ отсутствие | нет |  | СпО | 4708,45 |
| 16 |  | Pseudomonas aeruginosa | Наличие/ отсутствие | нет |  | СпО | 5025,60 |
| 17 |  | Candida albicans | Наличие/ отсутствие | нет |  | СпО | 5025,60 |
| 18 | Имитант смыва с объекта окружающей среды | Условно-патогенная флора | Наличие (идентификация)/ отсутствие | нет |  | СпО | 4193,97 |
| II квартал |
| 19 | Вода питьевая | Кадмий | 0,0005-0,01 | мг/дм3 | ААС с электротермической атомизацией | ГСО/4 | 6519,59 за 1 показатель, 7584,18 за 2 показателя, 8648,76 за 3 показателя, 9713,34 за 4 показателя |
|  |  | Медь | 0,005-0,05 |  |  |  |  |
|  |  | Цинк | 0,005-0,5 |  |  |  |  |
|  |  | Свинец | 0,005-0,1 |  |  |  |  |
| 20 | Вода питьевая, природная | БПК5 | 1 - 5 | мгО2/дм3 | Титриметрия | ГСО/1 | 5356,65 |
| 21 | Почва (кислоторастворимые формы металлов) | Медь | 5-500 | мг/кг | ААС, АЭС-ИСП, ИВА | ОСО/8 | 3044,76 за 1 показатель |
|  |  | Цинк | 10-500 |  |  |  |  |
|  |  | Свинец | 5-500 |  |  |  |  |
|  |  | Кадмий | 0,1-5,0 |  |  |  |  |
|  |  | Никель | 5-500 |  |  |  |  |
|  |  | Марганец | 5-2000 |  |  |  |  |
|  |  | Железо | 50-20000 |  |  |  |  |
|  |  | Хром | 5-500 |  |  |  |  |
| 22 | Почва (подвижные формы металлов) | Марганец | 5-500 | мг/кг | ААС, АЭС-ИСП, ИВА | ОСО/2 | 3044,76 за 1 показатель |
|  |  | Ртуть | 0,01-1,0 |  | ААС-ХП, ИВА |  |  |
| 23 | Пищевой продукт (сок) | Патулин | 0,01-1,0 | мг/кг | ВЭЖХ | СпО/1 | 6720,05 за 1 показатель |
| 24 | Напиток безалкогольный | Кадмий | 0,01-1,0 | мг/кг | ААС | СпО/3 | 6720,05 за 1 показатель |
|  |  | Свинец | 0,05-1,0 |  | ААС |  |  |
|  |  | Мышьяк | 0,02-1,0 |  | ААС с генерацией гидридов |  |  |
| 25 | Водка | Сивушное масло | 0,5-10 | мг/дм3 | ГЖХ | СпО/4 | 6720,05 за 1 показатель |
|  |  | Сложные эфиры |  |  |  |  |  |
|  |  | Ацетальдегид |  |  |  |  |  |
|  |  | Метанол | 0,001-0,05 | % |  |  |  |
| 26 | Фотографическое изображение объектов паразитарной природы на CD-диске | Яйца гельминтов. Обнаружение и видовая идентификация | нет | нет | МУК 4.2.1479-03 | СпО | 3119,16 |
| 27 | Фотографическое изображение энтомологических объектов на CD-диске | Энтомологический объект. Обнаружение и видовая идентификация | нет | нет | МУК 4.2.1479-03 | СпО | 3105,48 |
| 28 | Мукомольно-крупяные изделия | Энтомологический объект. Обнаружение и видовая идентификация | нет | нет | ГОСТ 27559-87 ГОСТ 26312-84 МУК 4.2.1479-03 | СпО | 6720,05 |
| 29 | Имитант пищевой продукции | Стафилококк | Наличие/ отсутствие | нет | Методы, используемые лабораторией | СпО | 4379,71 |
| 30 |  | Сальмонелла | Наличие/ отсутствие | нет |  | СпО | 4379,71 |
| 31 |  | Листерия | Наличие/ отсутствие | нет |  | СпО | 4379,71 |
| 32 |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | Наличие/ отсутствие | нет |  | СпО | 5025,60 |
| 33 |  | Бактерии рода Proteus | Наличие/ отсутствие | нет |  | СпО | 5025,60 |
| 34 |  | E. coli | Наличие/ отсутствие | нет |  | СпО | 4708,45 |
| 35 | Имитант парфюмерно-косметической продукции | Стафилококк | Наличие/ отсутствие | нет | Методы, используемые лабораторией | СпО | 4379,71 |
| 36 |  | E. coli | Наличие/ отсутствие | нет |  | СпО | 4708,45 |
| 37 |  | Pseudomonas aeruginosa | Наличие/ отсутствие | нет |  | СпО | 5025,60 |
| 38 |  | Candida albicans | Наличие/ отсутствие | нет |  | СпО | 5025,60 |
| 39 | Имитант смыва с объекта окружающей среды | Условно-патогенная флора | Наличие (идентификация)/ отсутствие | нет | Метод, используемый лабораторией | СпО | 4193,97 |
| III квартал |
| 40 | Почва | Нефтепродукты | 20-50000 | мг/кг | Флуориметрия (при кол-ве участников не менее 12) Гравиметрия, ИК-спектрометрия | ГСО/1 | 6715,71 |
| 41 | Мука кукурузная | ГМО (идентификация) | нет | нет | ПЦР | СпО/1 | 3878,21 |
| 42 | Мука соевая | ГМО (идентификация) | нет | нет | ПЦР | СпО/1 | 3878,21 |
| 43 | Фотографическое изображение объектов паразитарной природы на CD-диске | Яйца гельминтов. Обнаружение и видовая идентификация | нет | нет | МУК 4.2.1479-03 | СпО | 3119,16 |
| 44 | Фотографическое изображение энтомологических объектов на CD-диске | Энтомологический объект. Обнаружение и видовая идентификация | нет | нет | МУК 4.2.1479-03 | СпО | 3105,48 |
| 45 | Мукомольно-крупяные изделия | Энтомологический объект. Обнаружение и видовая идентификация | нет | нет | ГОСТ 27559-87 ГОСТ 26312-84 МУК 4.2.1479-03 | СпО | 6720,05 |
| IV квартал |
| 46 | Вода питьевая, природная | Аммоний | 0,5-50 | мг/дм3 | Методы, используемые лабораторией | ГСО | 6519,59 за 1 показатель, 7584,18 за 2 показателя, 8648,76 за 3 показателя, 9713,34 за 4 показателя, 10777,92 за 5 показателей, 11842,51 за 6 показателей, 12907,09 за 7 показателей |
|  |  | Нитраты | 1-75 |  |  |  |  |
|  |  | Сульфаты | 5-200 |  |  |  |  |
|  |  | Фосфаты | 0,2-10 |  |  |  |  |
|  |  | Фториды | 0,1-10 |  |  |  |  |
|  |  | Хлориды | 5-150 |  |  |  |  |
|  |  | Железо общее | 0,1-1,5 |  |  |  |  |
| 47 | Пищевые продукты | α - ГХЦГ | 0,001-0,5 | нг/кг | ГЖХ ТСХ | ГСО/3 | 10054,47 |
|  |  | β - ГХЦГ | 0,001-0,5 |  |  |  |  |
|  |  | γ - ГХЦГ | 0,001-0,5 |  |  |  |  |
| 48 | Мука кукурузная | ГМО (количественно) | нет | % | ПЦР | СпО/1 | 5863,00 |
| 49 | Мука соевая | ГМО (количественно) | нет | % | ПЦР | СпО/1 | 5863,00 |
| 50 | Посуда (стекло, металл) | Железо | 0,04-1,0 | мг/дм3 | ГОСТ 31870-2012 | СпО/2 | 6720,05 за 1 показатель |
|  |  | Марганец | 0,001-0,05 |  |  |  |  |
| 51 | Имитант водной вытяжки из полимерного материала | Органические соединения (идентификация и количественное определение) | 0,05-1,0 | мг/дм3 | МУК 4.1.3166-14 | СпО/3 | 20160,15 за 3 показателя |
| 52 | Парфюмерно-косметическая продукция (ПКП) | Оценка токсичности ПКП альтернативным методом с использованием спермы быка | нет | нет | ГОСТ 32893-2014 ГОСТ 33506-2015 | СпО/1 | 6720,05 |
| 53 | Фотографическое изображение объектов паразитарной природы на CD-диске | Яйца гельминтов. Обнаружение и видовая идентификация | нет | нет | МУК 4.2.1479-03 | СпО | 3119,16 |
| 54 | Фотографическое изображение энтомологических объектов на CD-диске | Энтомологический объект. Обнаружение и видовая идентификация | нет | нет | МУК 4.2.1479-03 | СпО | 3105,48 |
| 55 | Мукомольно-крупяные изделия | Энтомологический объект. Обнаружение и видовая идентификация | нет | нет | ГОСТ 27559-87 ГОСТ 26312-84 МУК 4.2.1479-03 | СпО | 6720,05 |
| 56 | Имитант пищевой продукции | Стафилококк | Наличие/ отсутствие | нет | Методы, используемые лабораторией | СпО | 4379,71 |
| 57 |  | Сальмонелла | Наличие/ отсутствие | нет |  | СпО | 4379,71 |
| 58 |  | Листерия | Наличие/ отсутствие | нет |  | СпО | 4379,71 |
| 59 |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | Наличие/ отсутствие | нет |  | СпО | 5025,60 |
| 60 |  | Бактерии рода Proteus | Наличие/ отсутствие | нет |  | СпО | 5025,60 |
| 61 |  | E. coli | Наличие/ отсутствие | нет |  | СпО | 4708,45 |
| 62 | Имитант парфюмерно-косметической продукции | Стафилококк | Наличие/ отсутствие | нет | Методы, используемые лабораторией | СпО | 4379,71 |
| 63 |  | E. coli | Наличие/ отсутствие | нет |  | СпО | 4708,45 |
| 64 |  | Pseudomonas aeruginosa | Наличие/ отсутствие | нет |  | СпО | 5025,60 |
| 65 |  | Candida albicans | Наличие/ отсутствие | нет |  | СпО | 5025,60 |
| 66 | Имитант смыва с объекта окружающей среды | Условно-патогенная флора | Наличие (идентификация)/ отсутствие | нет | Метод, используемый лабораторией | СпО | 4193,97 |

Примечание:

- Рекомендуемые в 6 столбце методы исследований являются приоритетными для проведения исследований образцов для контроля (ОК), за исключением нефтепродуктов в почве

(I квартал, строка 4), где должен быть использован однозначно предлагаемый метод.

- Использование для исследования ОК других методов возможно  при условии соблюдения диапазонов определяемых значений (4 столбец).

- Специальные образцы для проведения исследований бактериологическими методами подготовлены с добавлением живых микроорганизмов.

- «Ориентировочная стоимость» (8 столбец) обозначает, что стоимость услуги может быть изменена в течение года в случае, если изменится стоимость приобретаемых провайдером аттестованных образцов.

Сокращения:

МСИ – межлабораторные сравнительные испытания;

ОК – образец для контроля;

ГМО – генно-инженерно-модифицированные организмы;

СпО – специальный образец;

ГСО – государственный стандартный образец;

ОСО – отраслевой стандартный образец;

ГЖХ – газожидкостная хроматография;

ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография;

ААС – атомно-абсорбционная спектрометрия;

ААС-ХП – атомно-абсорбционная спектрометрия с холодным паром;

ИВА – инверсионная вольтамперометрия;

АЭС-ИСП – атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой

ПЦР – полимеразная цепная реакция