## СО П 4-17
Объект исследования |  |  |  | Почва
Контролироуемый показатель |  |  |  | НЕФТЕПРОДУКТЫ
Шифр образца контроля |  |  |  | СО П 4-17
Аттестованное значение, мг/кг |  |  |  | 1000±60
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лаборатории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 4612 | ИКС | 1046±209 | 0.368 | удовлетворительно
2 | 6833 | ИКС | 1327±331,8 | 2.616 | сомнительно
3 | 8001 | ИКС | 952±238 | 0.384 | удовлетворительно
4 | 8701 | ИКС | 517,8±65,2 | 3.8576 | неудовлетворительно