## кадмий СПО ПП 14-18
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: КАДМИЙ в напитке безалкогольном
Шифр образца контроля |  |  |  |  | СПО ПП 14-18
Аттестованное значение, мг/кг |  |  |  |  | 0,019±0,007
Количество лабораторий/результатов |  |  |  |  | 10/10
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  |  | нет
Характеристика погрешности (±δ)% |  |  |  |  | по НД на МВИ
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ, мг/кг | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 1401 | ААС | 0,02±0,01 | 0.23 | Удовлетворительно
2 | 1402 | ИВА | 0,024±0,009 | 1.38 | Удовлетворительно
3 | 3101 | ААС | 0,032±0,021 | 2.13 | Сомнительно
4 | 4116 | ИВА | 0,012±0,004 | 1.97 | Удовлетворительно
5 | 4201 | ААС | 0,011±0,008 | 1.19 | Удовлетворительно
6 | 4602 | ААС | 0,011±0,005 | 1.78 | Удовлетворительно
7 | 5701 | ААС | 0,029±0,016 | 1.94 | Удовлетворительно
8 | 6801 | ААС | 0,019±0,006 | 0.04 | Удовлетворительно
9 | 6802 | ИВА | 0,015±0,005 | 1.25 | Удовлетворительно
10 | 6828 | ААС | 0,016±0,005 | 1.02 | Удовлетворительно

## свинец СПО ПП 14-18
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: СВИНЕЦ в напитке безалкогольном
Шифр образца контроля |  |  |  |  | СПО ПП 14-18
Аттестованное значение, мг/кг |  |  |  |  | 0,107±0,026
Количество лабораторий/результатов |  |  |  |  | 5/5
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  |  | нет
Характеристика погрешности (±δ)% |  |  |  |  | по НД на МВИ
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ, мг/кг | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 3101 | ААС | 0,13±0,06 | 0.93458 | Удовлетворительно
2 | 4201 | ААС | 0,091±0,049 | 0.55382 | Удовлетворительно
3 | 5701 | ААС | 0,13±0,07 | 0.79612 | Удовлетворительно
4 | 6801 | ААС | 0,09±0,04 | 0.65382 | Удовлетворительно
5 | 6828 | ААС | 0,094±0,033 | 0.69426 | Удовлетворительно

## мышьяк СПО ПП 14-18
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: МЫШЬЯК в напитке безалкогольном
Шифр образца контроля |  |  |  |  | СПО ПП 14-18
Аттестованное значение, мг/кг |  |  |  |  | 0,068±0,021
Количество лабораторий/результатов |  |  |  |  | 8/8
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  |  | нет
Характеристика погрешности (±δ)% |  |  |  |  | по НД на МВИ
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ, мг/кг | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 1406 | ААС | 0,05±0,02 | 1.5126 | Удовлетворительно
2 | 3101 | ФЭК | 0,044±0,016 | 1.9078 | Удовлетворительно
3 | 4108 | ИВА | 0,08±0,04 | 0.75094 | Удовлетворительно
4 | 4201 | ФЭК | 0,06±0,02 | 0.78431 | Удовлетворительно
5 | 5701 | ИВА | 0,075±0,035 | 0.43805 | Удовлетворительно
6 | 6001 | ИВА | 0,09±0,04 | 1.3767 | Удовлетворительно
7 | 6828 | ААС | 0,055±0,019 | 1.0924 | Удовлетворительно
8 | 8804 | ИВА | 0,090±0,042 | 1.3767 | Удовлетворительно