## нефтепродукты СО П 23-18(ИК,ГР)
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: НЕФТЕПРОДУКТЫ в почве
Шифр образца контроля |  |  |  |  | СО П 23-18
Аттестованное значение, мг/кг |  |  |  |  | 1350±95
Количество лабораторий/результатов |  |  |  |  | 7/7
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  |  | нет
Характеристика погрешности (±δ),% |  |  |  |  | по НД на МВИ
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ, мг/кг | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 4602 | ИКС | 1039±260 | 1.84 | Удовлетворительно
2 | 4616 | ИКС | 1190±300 | 0.95 | Удовлетворительно
3 | 6802 | ИКС | 1628±391 | 1.72 | Удовлетворительно
4 | 6807 | ГР | 1370±370 | 0.11 | Удовлетворительно
5 | 6810 | ГР | 1270±340 | 0.44 | Удовлетворительно
6 | 6817 | ГР | 1436±574 | 0.32 | Удовлетворительно
7 | 6833 | ИКС | 1385±346 | 0.21 | Удовлетворительно