## фториды СО МСВ 29-18
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: ФТОРИД-ИОН в воде питьевой, природной
Шифр образца контроля |  |  |  |  | СО МСВ 29-18
Аттестованное значение, мг/дм3 |  |  |  |  | 1,50±0,05
Количество лабораторий/результатов |  |  |  |  | 17/17
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  |  | нет
Характеристика погрешности (±δ)%, (по ГОСТ 27384-2002) |  |  |  |  | 15
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ, мг/дм3 | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 2401 | ФТ | 2,0±0,3 | 4.4444 | Неудовлетворительно
2 | 4601 | СФ | 1,48±0,21 | 0.17778 | Удовлетворительно
3 | 4612 | КЭФ | 1,51±0,15 | 0.088889 | Удовлетворительно
4 | 4616 | ИМ | 1,41±0,10 | 0.8 | Удовлетворительно
5 | 5701 | КЭФ | 1,53±0,15 | 0.26667 | Удовлетворительно
6 | 6801 | КЭФ | 1,52±0,15 | 0.17778 | Удовлетворительно
7 | 6803 | СФ | 1,48±0,11 | 0.17778 | Удовлетворительно
8 | 6806 | КЭФ | 1,3±0,1 | 1.7778 | Удовлетворительно
9 | 6810 | ПТ | 1,50±0,15 | 0 | Удовлетворительно
10 | 6828 | ПТ | 1,48±0,15 | 0.17778 | Удовлетворительно
11 | 6837 | ПТ | 1,5±0,1 | 0 | Удовлетворительно
12 | 6838 | ПТ | 1,55±0,33 | 0.44444 | Удовлетворительно
13 | 7807 | ФТ | 1,48±0,10 | 0.17778 | Удовлетворительно
14 | 8704 | КЭФ | 0,95±0,13 | 4.8889 | Неудовлетворительно
15 | 8805-1 | ФТ | 1,50±0,27 | 0 | Удовлетворительно
16 | 8805-2 | ФТ | 1,49±0,27 | 0.088889 | Удовлетворительно
17 | 8807 | ФТ | 1,50±0,15 | 0 | Удовлетворительно

## нитраты СО МСВ 29-18
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: НИТРАТ-ИОН в воде питьевой, природной
Шифр образца контроля |  |  |  |  | СО МСВ 29-18
Аттестованное значение, мг/дм3 |  |  |  |  | 8,78±0,68
Количество лабораторий/результатов |  |  |  |  | 18/18
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  |  | 1 (1401)
Характеристика погрешности (±δ)%, (по ГОСТ 27384-2002) |  |  |  |  | 15
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ, мг/дм3 | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 1401 | ФТ | 24,9±3,7 | 24.4766 | Неудовлетворительно
2 | 2401 | ФТ | 8,50±1,27 | 0.42633 | Удовлетворительно
3 | 4103 | ФТ | 9,20±1,38 | 0.6366 | Удовлетворительно
4 | 4607 | ФТ | 9,22±1,11 | 0.66697 | Удовлетворительно
5 | 4609 | ПТ | 13,50±1,62 | 7.166 | Неудовлетворительно
6 | 4611 | ФТ | 13,5±1,6 | 7.166 | Неудовлетворительно
7 | 4612 | КЭФ | 8,28±0,83 | 0.76039 | Удовлетворительно
8 | 4614 | ФТ | 13±2 | 6.4068 | Неудовлетворительно
9 | 4616 | ФТ | 13,7±2,1 | 7.4697 | Неудовлетворительно
10 | 5701 | ФТ | 9,1±1,4 | 0.48475 | Удовлетворительно
11 | 6803 | СФ | 8,8±2,5 | 0.03 | Удовлетворительно
12 | 6810 | ФТ | 8,5±1,3 | 0.42633 | Удовлетворительно
13 | 6828 | ФТ | 9,5±1,4 | 1.0921 | Удовлетворительно
14 | 6837 | ФТ | 1,7±0,3 | 10.7519 | Неудовлетворительно
15 | 6838 | ФТ | 9,81±1,18 | 1.5629 | Удовлетворительно
16 | 8704 | ФТ | 7,2±1,1 | 2.4003 | Сомнительно
17 | 8805-1 | ФТ | 8,0±1,0 | 1.1856 | Удовлетворительно
18 | 8805-2 | ФТ | 8,50±1,02 | 0.42633 | Удовлетворительно

## хлориды СО МСВ 29-18
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: ХЛОРИД-ИОН в воде питьевой, природной
Шифр образца контроля |  |  |  |  | СО МСВ 29-18
Аттестованное значение, мг/дм3 |  |  |  |  | 7,50±0,23
Количество лабораторий/результатов |  |  |  |  | 15/15
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  |  | нет
Характеристика погрешности (±δ)%, (по ГОСТ 27384-2002) |  |  |  |  | 15
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ, мг/дм3 | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 1301 | ТТ | 9,15±2,75 | 2.93 | Сомнительно
2 | 2401 | ТТ | 10,0±1,5 | 4.4444 | Неудовлетворительно
3 | 4103 | ТТ | 8,1±1,64 | 1.07 | Удовлетворительно
4 | 4611 | ТТ | 9,6±1,2 | 3.73 | Неудовлетворительно
5 | 4612 | КЭФ | 7,44±0,74 | 0.11 | Удовлетворительно
6 | 4616 | ТТ | 9,2±0,7 | 3.02 | Неудовлетворительно
7 | 5701 | ТТ | 9,5±0,9 | 3.56 | Неудовлетворительно
8 | 6803 | СФ | 8,5±1,5 | 1.78 | Удовлетворительно
9 | 6810 | ТТ | 7,5±1,1 | 0 | Удовлетворительно
10 | 6828 | ТТ | 7,8±1,2 | 0.53333 | Удовлетворительно
11 | 6831 | ТТ | 8,6±0,6 | 1.96 | Удовлетворительно
12 | 6838 | ТТ | 8,0±0,5 | 0.89 | Удовлетворительно
13 | 8704 | КЭФ | 7,0±0,7 | 0.89 | Удовлетворительно
14 | 8805-1 | ТТ | 10,5±1,0 | 5.33 | Неудовлетворительно
15 | 8805-2 | ТТ | 10,3±3,1 | 4.98 | Неудовлетворительно

## фосфаты СО МСВ 29-18
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: ФОСФАТ-ИОН в воде питьевой, природной
Шифр образца контроля |  |  |  |  | СО МСВ 29-18
Аттестованное значение, мг/дм3 |  |  |  |  | 4,50±0,14
Количество лабораторий/результатов |  |  |  |  | 16/16
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  |  | нет
Характеристика погрешности (±δ)%, (по ГОСТ 27384-2002) |  |  |  |  | 30
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ, мг/дм3 | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 1401 | ФТ | 3,8±0,5 | 1.037 | Удовлетворительно
2 | 2401 | ФТ | 4,50±1,35 | 0 | Удовлетворительно
3 | 4607 | ФТ | 4,71±0,66 | 0.31111 | Удовлетворительно
4 | 4611 | ФТ | 4,7±0,6 | 0.2963 | Удовлетворительно
5 | 4612 | КЭФ | 4,57±0,46 | 0.1037 | Удовлетворительно
6 | 4616 | ФТ | 4,4±1,1 | 0.14815 | Удовлетворительно
7 | 5301 | ФТ | 4±1 | 0.74074 | Удовлетворительно
8 | 5701 | ФТ | 5,0±1,2 | 0.74074 | Удовлетворительно
9 | 6801 | КЭФ | 4,54±0,45 | 0.059259 | Удовлетворительно
10 | 6803 | СФ | 4,44±0,22 | 0.088889 | Удовлетворительно
11 | 6828 | ФТ | 4,6±0,7 | 0.14815 | Удовлетворительно
12 | 6837 | ФТ | 4,7±0,7 | 0.2963 | Удовлетворительно
13 | 6838 | ФТ | 3,86±0,39 | 0.94815 | Удовлетворительно
14 | 8704 | КЭФ | 5,0±0,5 | 0.74074 | Удовлетворительно
15 | 8805-1 | ФТ | 4,8±0,8 | 0.44444 | Удовлетворительно
16 | 8805-2 | ФТ | 5,25±0,63 | 1.1111 | Удовлетворительно

## перманганатная СО МСВ 29-18
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: ПЕРМАНГАНАТНАЯ ОКИСЛЯЕМОСТЬ в воде питьевой, природной
Шифр образца контроля |  |  |  |  | СО МСВ 29-18
Аттестованное значение, мгО2/дм3 |  |  |  |  | 10,0±0,3
Количество лабораторий/результатов |  |  |  |  | 21/21
Статистические выбросы (кодовый номер лаборатории) |  |  |  |  | 1 (6806)
Характеристика погрешности (±δ)%, (по ГОСТ 27384-2002) |  |  |  |  | 30
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ, мгО2/дм3 | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 2401 | ТТ | 10,0±2,0 | 0 | Удовлетворительно
2 | 3601 | ТТ | 10,9±1,1 | 0.6 | Удовлетворительно
3 | 4108 | ТТ | 12,0±1,2 | 1.3333 | Удовлетворительно
4 | 4604 | ТТ | 10,3±1,0 | 0.2 | Удовлетворительно
5 | 4607 | ТТ | 10,35±1,04 | 0.23333 | Удовлетворительно
6 | 4611 | ТТ | 10,0±1,0 | 0 | Удовлетворительно
7 | 4612 | ТТ | 9,80±0,98 | 0.13333 | Удовлетворительно
8 | 4614 | ТТ | 10±1 | 0 | Удовлетворительно
9 | 4616 | ТТ | 10,2±1,0 | 0.13333 | Удовлетворительно
10 | 5701 | ТТ | 10,6±1,1 | 0.4 | Удовлетворительно
11 | 6801 | ТТ | 10,1±3,0 | 0.066667 | Удовлетворительно
12 | 6802 | ТТ | 10±1 | 0 | Удовлетворительно
13 | 6803 | ТТ | 10,05±1,01 | 0.033333 | Удовлетворительно
14 | 6806 | ТТ | 15±2 | 3.3333 | Неудовлетворительно
15 | 6807 | ТТ | 10,3±1,0 | 0.2 | Удовлетворительно
16 | 6828 | ТТ | 10,5±1,1 | 0.33333 | Удовлетворительно
17 | 6831 | ТТ | 10,58±1,06 | 0.38667 | Удовлетворительно
18 | 6837 | ТТ | 11,5±1,2 | 1 | Удовлетворительно
19 | 6838 | ТТ | 11,52±1,15 | 1.0133 | Удовлетворительно
20 | 8805-1 | ТТ | 10,8±1,1 | 0.53333 | Удовлетворительно
21 | 8805-2 | ТТ | 10±1 | 0 | Удовлетворительно