## цинк СО МСВ 2-19
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: ЦИНК в воде питьевой, природной и очищенной сточной
Шифр образца контроля |  |  |  |  | СО МСВ 2-19
Аттестованное значение, мг/дм³ |  |  |  |  | 0,2950±0,0148
Количество лабораторий/результатов |  |  |  |  | 6/6
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  |  | 1 (6840)
Характеристика погрешности (±δ)%, по ГОСТ 27384-2002 |  |  |  |  | 20
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ, мг/дм3 | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 4112 | ААС | 0,3281±0,0820 | 1.12 | Удовлетворительно
2 | 4615 | ИВА | 0,3310±0,0497 | 1.22 | Удовлетворительно
3 | 6816 | ААС с ЭТА | 0,2873±0,0718 | 0.26 | Удовлетворительно
4 | 6837 | ААС с ЭТА | 0,16±0,05 | 4.58 | Неудовлетворительно
5 | 6840 | АЭС с ИП | <0,005 | - | Неудовлетворительно
6 | 7701 | ААС с ПА | 0,2844±0,0564 | 0.36 | Удовлетворительно