## кадмий СО МСВ 2-19
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: КАДМИЙ в воде питьевой, природной и очищенной сточной
Шифр образца контроля |  |  |  |  | СО МСВ 2-19
Аттестованное значение, мг/дм³ |  |  |  |  | 0,0021±0,0001
Количество лабораторий/результатов |  |  |  |  | 5/5
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  |  | нет
Характеристика погрешности (±δ)%, по ГОСТ 27384-2002 |  |  |  |  | 30
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ, мг/дм3 | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 1401 | ААС | 0,0019±0,0006 | 0.63492 | Удовлетворительно
2 | 4604 | ААС с ЭТА | 0,0020±0,0005 | 0.31746 | Удовлетворительно
3 | 4615 | ИВА | 0,0018±0,0005 | 0.95238 | Удовлетворительно
4 | 6816 | ААС с ЭТА | 0,0021±0,0006 | 0 | Удовлетворительно
5 | 6837 | ААС с ЭТА | 0,0017±0,0005 | 1.2698 | Удовлетворительно