## кадмий СПО ПП 21-19
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: КАДМИЙ в напитке слабоалкогольном
Шифр образца контроля |  |  |  |  | СПО ПП 21-19
НД на МВИ |  |  |  |  | МУ 31-04/04
Установленное значение определяемого показателя (С±Δ), мг/кг |  |  |  |  | 0,021±0,006
Погрешность (±δ), % |  |  |  |  | 39
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ, мг/кг | Норматив контроля погрешноси (Δр), мг/кг | Заключение
1 | 4108 | ИВА | 0,021±0,007 | 0.008 | Удовлетворительно
Условие для удовлетворительной оценки результата: │X - С│≤ Δр