## кадмий ОСО П 33-19
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: КАДМИЙ в почве
Шифр образца контроля |  |  |  |  | ОСО П 33-19
Аттестованное значение, мг/кг |  |  |  |  | 0,27±0,03
Количество лабораторий/результатов |  |  |  |  | 5/5
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  |  | нет
Характеристика погрешности (±δ)% |  |  |  |  | по НД на МВИ
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ, мг/кг | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 2304 | ИВА | 0,20±0,06 | 1.73 | Удовлетворительно
2 | 4602 | ААС с ПА | 0,270±0,081 | 0 | Удовлетворительно
3 | 4612 | ААС | 0,29±0,08 | 0.53 | Удовлетворительно
4 | 6807 | ААС | 0,25±0,06 | 0.59 | Удовлетворительно
5 | 6816 | ААС с ЭТА | 0,29±0,09 | 0.49 | Удовлетворительно