## никель ОСО П 33-19
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: НИКЕЛЬ в почве
Шифр образца контроля |  |  |  |  | ОСО П 33-19
Аттестованное значение, мг/кг |  |  |  |  | 39,60±0,95
Количество лабораторий/результатов |  |  |  |  | 3/3
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  |  | нет
Характеристика погрешности (±δ)% |  |  |  |  | 30
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ, мг/кг | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 4602 | ААС с ПА | 45±14 | 0.9 | Удовлетворительно
2 | 4612 | ААС | 27,7±7,7 | 2 | Удовлетворительно
3 | 6816 | ААС с ЭТА | 37,5±11,2 | 0.35 | Удовлетворительно