## хром ОСО П 33-19
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: ХРОМ в почве
Шифр образца контроля |  |  |  |  | ОСО П 33-19
Аттестованное значение, мг/кг |  |  |  |  | 27,60±0,92
Количество лабораторий/результатов |  |  |  |  | 3/3
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  |  | нет
Характеристика погрешности (±δ)% |  |  |  |  | 30
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ, мг/кг | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 6816 | ААС с ЭТА | 29,2±8,8 | 0.38647 | Удовлетворительно
2 | 6830 | ААС с ПА | 20,1±6,0 | 1.8116 | Удовлетворительно
3 | 7701 | ААС с ПА | 40,1±10,0 | 3.0193 | Неудовлетворительно