## свинец СО МСВ 1-20
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: СВИНЕЦ в воде питьевой, природной
Шифр образца контроля |  |  |  |  | СО МСВ 1-20
Аттестованное значение, мг/дм³ |  |  |  |  | 0,0587±0,0029
Количество лабораторий/результатов |  |  |  |  | 3/3
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  |  | нет
Характеристика погрешности (±δ)% |  |  |  |  | по НД на МВИ
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ, мг/дм3 | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 4104 | ИВА | 0,0576±0,0173 | 0.12493 | Удовлетворительно
2 | 4108 | ИВА | 0,0574±0,0144 | 0.17717 | Удовлетворительно
3 | 6816 | ААС с ЭТА | 0,0586±0,0147 | 0.013629 | Удовлетворительно