## цинк СО МСВ 1-20
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: ЦИНК в воде питьевой, природной
Шифр образца контроля |  |  |  |  | СО МСВ 1-20
Аттестованное значение, мг/дм³ |  |  |  |  | 0,295±0,015
Количество лабораторий/результатов |  |  |  |  | 4/4
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  |  | нет
Характеристика погрешности (±δ)% |  |  |  |  | по НД на МВИ
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ, мг/дм3 | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 4104 | ИВА | 0,281±0,070 | 0.37966 | Удовлетворительно
2 | 4108 | ИВА | 0,28±0,07 | 0.40678 | Удовлетворительно
3 | 6816 | ААС с ЭТА | 0,3030±0,0758 | 0.21695 | Удовлетворительно
4 | 6837 | ААС с ЭТА | 0,2625±0,0473 | 1.22 | Удовлетворительно