## СПО ПП 21-20 (метанол)
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: МЕТАНОЛ в водке
Шифр образца контроля |  |  |  |  | СПО ПП 21-20
Аттестованное значение, об.% |  |  |  |  | 0,0113±0,0005
Количество лабораторий/результатов |  |  |  |  | 8/8
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  |  | нет
Характеристика погрешности (±δ), % |  |  |  |  | по НД на МВИ
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ, об. % | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 3101 | ГЖХ | 0,0116±0,0017 | 0.35158 | Удовлетворительно
2 | 4610 | ГХ | 0,0125±0,0019 | 1.4133 | Удовлетворительно
3 | 5101 | ГЖХ | 0,0107±0,0013 | 0.71018 | Удовлетворительно
4 | 6202 | ГХ | 0,0113±0,0011 | -0.0035058 | Удовлетворительно
5 | 6802 | ГХ | 0,0110±0,0016 | 0.36 | Удовлетворительно
6 | 6828 | ГЖХ | 0,0114±0,0011 | 0.17345 | Удовлетворительно
7 | 7809 | ГХ | 0,0103±0,0010 | 1.7731 | Удовлетворительно
8 | 8901 | ГХ | 0,0117±0,0012 | 0.70433 | Удовлетворительно