## СПО ПП 53-20
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: α-ГХЦГ в картофеле
Шифр образца контроля |  |  |  |  | СПО ПП 53-20
Приписанное значение, мг/кг |  |  |  |  | 0,0302±0,0021
Количество лабораторий/результатов |  |  |  |  | 9/8
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  |  | нет
Характеристика погрешности (±δ)% |  |  |  |  | по НД на МВИ
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ, мг/кг | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 3101 | ГЖХ | 0,034±0,015 | 0.59 | Удовлетворительно
2 | 4108 | ГЖХ | 0,0302±0,0121 | 0 | Удовлетворительно
3 | 4111 | ГХ | 0,0281±0,0112 | 0.35 | Удовлетворительно
4 | 4112 | ГХ | 0,0306±0,0122 | 0.07 | Удовлетворительно
5 | 4115 | ГЖХ | 0,0305±0,0122 | 0.05 | Удовлетворительно
6 | 4119 | ГЖХ | 0,0284±0,0114 | 0.3 | Удовлетворительно
7 | 6502 | ГЖХ | 0,0365±0,0102 | 1.49 | Удовлетворительно
8 | 6828 | ГЖХ | 0,029±0,013 | 0.18 | Удовлетворительно
9 | 7803* | ГЖХ | - | - | Неудовлетворительно
* Примечание: участник не идентифицировал α-ГХЦГ.