## медь ОСО П 33-19
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: МЕДЬ в почве
Шифр образца контроля |  |  |  |  | ОСО П 33-19
Аттестованное значение (по паспорту ГСО), мг/кг |  |  |  |  | 33,80±1,04
Минимальное значение, мг/кг |  |  |  |  | 3.1
Максимальное значение, мг/кг |  |  |  |  | 38.2
Количество лабораторий/результатов |  |  |  |  | 8/8
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  |  | 1 (4616)
Характеристика погрешности (±δ)% |  |  |  |  | по НД на МВИ
Обобщённые данные по применяемым методам
Принцип метода |  |  |  | Шифр метода | Количество результатов
Атомно-абсорбционная спектрометрия |  |  |  | ААС | 4
Инверсионная вольтамперометрия |  |  |  | ИВА | 1
Атомно-абсорбционная спектрометрия с пламенной атомизацией |  |  |  | ААС с ПА | 2
Атомно-абсорбционная спектрометрия с электротермической атомизацией |  |  |  | ААС с ЭТА | 1
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ, мг/кг | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 4103 | ААС | 33,4±6,3 | 0.12457 | Удовлетворительно
2 | 4612 | ААС | 38,2±10,7 | 0.92984 | Удовлетворительно
3 | 4616 | ИВА | 3,1±0,9 | 5.68 | Неудовлетворительно
4 | 6807 | ААС | 36,4±10,9 | 0.51282 | Удовлетворительно
5 | 6810 | ААС с ПА | 34±10 | 0.039448 | Удовлетворительно
6 | 6813 | ААС | 37,6±11,3 | 0.74951 | Удовлетворительно
7 | 6816 | ААС с ЭТА | 32,3±9,7 | 0.29586 | Удовлетворительно
8 | 6825 | ААС с ПА | 32,2±9,7 | 0.31558 | Удовлетворительно

## цинк ОСО П 33-19
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: ЦИНК в почве
Шифр образца контроля |  |  |  |  | ОСО П 33-19
Аттестованное значение (по паспорту ГСО), мг/кг |  |  |  |  | 51,3±1,3
Минимальное значение, мг/кг |  |  |  |  | 4.4
Максимальное значение, мг/кг |  |  |  |  | 65.6
Количество лабораторий/результатов |  |  |  |  | 9/9
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  |  | 1 (4616)
Характеристика погрешности (±δ)% |  |  |  |  | по НД на МВИ
Обобщённые данные по применяемым методам
Принцип метода |  |  |  | Шифр метода | Количество результатов
Атомно-абсорбционная спектрометрия |  |  |  | ААС | 3
Инверсионная вольтамперометрия |  |  |  | ИВА | 3
Атомно-абсорбционная спектрометрия с пламенной атомизацией |  |  |  | ААС с ПА | 2
Атомно-абсорбционная спектрометрия с электротермической атомизацией |  |  |  | ААС с ЭТА | 1
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ, мг/кг | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 4112 | ААС | 43,5±13,1 | 1.0136 | Удовлетворительно
2 | 4612 | ААС | 56,4±15,8 | 0.71011 | Удовлетворительно
3 | 4616 | ИВА | 4,4±1,3 | 5.7139 | Неудовлетворительно
4 | 6807 | ААС | 55,3±16,6 | 0.51982 | Удовлетворительно
5 | 6810 | ААС с ПА | 60±18 | 1.1306 | Удовлетворительно
6 | 6812 | ААС с ПА | 57±17 | 0.74074 | Удовлетворительно
7 | 6816 | ААС с ЭТА | 52,2±15,7 | 0.11696 | Удовлетворительно
8 | 8201 | ИВА | 65,6±19,7 | 1.8583 | Удовлетворительно
9 | 8403 | ИВА | 56,4±16,9 | 0.66277 | Удовлетворительно

## свинец ОСО П 33-19 (1)
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: СВИНЕЦ в почве
Шифр образца контроля |  |  |  |  | ОСО П 33-19
Аттестованное значение (по результатам МСИ), мг/кг |  |  |  |  | 6,83±2,02
Минимальное значение, мг/кг |  |  |  |  | 0.95
Максимальное значение, мг/кг |  |  |  |  | 8.6
Количество лабораторий/результатов |  |  |  |  | 4/4
Количество исключённых результатов (выбросы) |  |  |  |  | нет
Характеристика погрешности (±δ)% |  |  |  |  | по НД на МВИ
Обобщённые данные по применяемым методам
Принцип метода |  |  |  | Шифр метода | Количество результатов
Инверсионная вольтамперометрия |  |  |  | ИВА | 4
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Принцип метода | Результат анализа ±Δ, мг/кг | Значение Z-индекса | Заключение
1 | 2304 | ИВА | 8,60±2,58 | 1.7256 | Удовлетворительно
2 | 4108 | ИВА | 6,0±1,8 | 0.81158 | Удовлетворительно
3 | 4111 | ИВА | 6,9±2,1 | 0.066685 | Удовлетворительно
4 | 4616 | ИВА | 0,95±0,29 | 5.7396 | Неудовлетворительно

## СПО ПК Т 38-21
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: Индекс токсичности (Is) парфюмерно-косметической продукции (шампунь для поврежденных волос в нативном виде)
Шифр образца контроля |  |  |  | СПО ПК Т 38-21
Критерии положительной оценки результатов определения индекса токсичности для парфюмерно-косметической продукции |  |  |  | 1.Результат (для ПКП) оценивается по индексу токсичности Is (интегральная оценка подвижности).
2. Значение Is находится в пределах от 70% до 120%.
3. Значение коэффициента вариации ≤15%.
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лабора-тории | Индекс токсич-ности (Is), % | Коэффициент вариации (контроль), % | Коэффициент вариации (опыт), % | НД на МВИ | Заключение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 3101 | 101.8 | 6.3 | 4 | МР 1.1.0121-18 | Удовлетворительно
2 | 6828 | 97.5 | 8.3 | 8.7 | ГОСТ 33506-2015, п.9 | Удовлетворительно