## СПО ПП Б 49-21
Шифр образца контроля |  |  | СПО ПП Б 49-21
Объект исследования |  |  | Имитант пищевого продукта (живые двустворчатые моллюски)
Контролируемый показатель |  |  | Бактерии рода Enterococcus
Характеристика образца |  |  | Отсутствие бактерий рода Enterococcus
Критерии оценки результатов испытаний |  |  | "удовлетворительно" - соответствие результата характеристике образца
"неудовлетворительно" - несоответствие результата характеристике образца
Сводная таблица оценки результатов испытаний образца для проверки квалификации
№ п/п | Кодовый номер лаборатории | Результат испытаний | НД на метод исследования | Заключение
1 | 5205 | Бактерии рода Enterococcus в 0,1 г не обнаружены | ГОСТ 28566-90 | Удовлетворительно
2 | 5605 | Бактерии рода Enterococcus в 0,1 г не обнаружены | ГОСТ 28566 (СТ СЭВ 6646-89) | Удовлетворительно
3 | 5703 | Бактерии рода Enterococcus в 0,1 г не обнаружены | ГОСТ 28566 (СТ СЭВ 6646-89) | Удовлетворительно